# Itens para incluir no PC de Instrumentais

# Dra. Fernanda (oftalmo)

# Recebido da Cleidi (23/10/2023)

# Alicate de Unha Para Pés Aço Inox

# Pinça Hartmann Jacare 24cm para Retirada de Diu, aço inox

# Pinça para Córnea Ponta Reta com Plataforma 0.12mm, aproximadamente 15cm

# Pinça Para Conjuntiva com Plataforma e Dente de Rato Delicada 0.12mm, aproximadamente 15cm

# Pinça oftalmológica de ponto (curva e reta) Aproximadamente 10.5 cm

# Pinça oftalmológica com dente aproximadamente 10.5 cm

# Pinça oftalmológica colibri. Aproximadamente 10.5cm

# Tesoura de conjuntiva. Aproximadamente 12cm

# Blefarostato. Aproximadamente 4cm

# Porta agulha de conjuntiva. Aproximadamente 14cm

# Pinça adson (serra e dente). Aproximadamente 12cm

# Tesoura de pálpebra 9.5 cm

# Pinça conjuntiva delicada reta com dente. Aproximadamente 14cm

# Tesoura de íris reta ponta romba. Aproximadamente 10.5 cm

# Afastador desmarres n° 2

# Tesoura de stevens (curva) (tenotomia). Aproximadamente 10.5cm.

# Tesoura de conjuntiva westcott curva e média 12 cm.

# Pinça serrilhada forte (reta e curva). Aproximadamente 10cm

# Porta agulha sem trava curvo forte para fio 7.0 (modelo barraquer) Aproximadamente13 cm

# Cabo de bisturi chato n° 03

# Pinça conjuntiva reta com dente forte Aproximadamente 10.5cm

# Retrator desmarres com dente Aproximadamente 12 cm

# Tesoura de íris reta ponta fina. Aproximadamente 10.5 cm

# Tesoura de íris curva ponta fina. Aproximadamente 10.5 cm

# Pinça de ponto reto com plataforma. Aproximadamente 12cm

# Pinça Hartmann reta (mosquito). Aproximadamente 9 cms