## CONIMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS/LABORATORIAIS, ODONTOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS DE AUDIOMETRIA, FISIOTERAPIA, AUTOCLAVES, CÂMARAS DE VACINAS COM QUALIFICAÇÃO TÉRMICA E USINAS DE OXIGÊNIO
OBS: Informar abaixo as quantidades dos equipamentos que precisarão de manutenção
Retornar este informativo pelo e-mail assessoria@conims.com.br até dia 05/06/2023
Em caso de dúvidas, contatar: (46)3313-3550 (Ramal 2073) com GESLANI
MUNICÍPIO:
RESPONSÁVEL: Nº WHATS:
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | DESCRIÇÃO/MODELO DOS EQUIPAMENTOS | MARCA/MODELO | QUANTIDADE
1 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS/LABORATORIAIS (inclui calibração e emissão de laudos) | UNIDADE | ABRIDOR DE GESSO | HENNING | 1
|  |  | Aspirador cirúrgico A-45 plus 1 frasco de 5 litros com pesdestal | OLIDEF | 3
|  |  | Aspirador A-45 plus 2,5 litros | OLIDEF | 1
|  |  | Balança Digital Pediátrica 25Kg - Selo Inmetro | BALMAK - MODELO ELP - 25BB | 2
|  |  | Balança Digital Pediátrica 25Kg - Selo Inmetro | WELMY | 1
|  |  | Balanças Linha P200C com indicador LD1050 | LIDER BALANÇA | 2
|  |  | BISTURI ELETRÔNICO BP-150 | EMAI | 2
|  |  | Cabo De Ecg 10 Vias Tipo Botão |  | 1
|  |  | Cabo Para Holter Cardiolight - 4 Vias | CardioLight+ | 8
|  |  | Cadeira Ginecológica CG 7000 P | MEDPEJ | 1
|  |  | Caneta para Bisturi Controle Manual | EMAI | 15
|  |  | Capanga para HOLTER | CardioLight+ | 6
|  |  | Carregador De Pilhas Aa Aaa - para MAPA/HOLTER |  | 6
|  |  | Colposcópio BINOCULAR PE 7000 V | MEDJEP | 1
|  |  | DESFIBRILADOR DEA LIFE 400 FUTURA | Cmos Drake | 2
|  |  | Eletrocardiógrafo (ECG) Digital 12 Derivações Simultâneas Interpretativo - Cardiocare 2000 | BIONET | 1
|  |  | Eletrodo Cardioclip ECG Adulto - BRAÇADEIRAS | BIONET | 2 jogo com 4 braçadeira 1 adulto e 1 infantil
|  |  | Foco Cirúrgico Auxiliar INP - S/300 | IMPROMED | 1
|  |  | Foco Cirúrgico Illumina Família | MED LIGHT | 1
|  |  | Foco Clínico Hospitalar Luz Led |  | 1
|  |  | MACA CIRÚRGICA APM3 GII - temos 2 macas, que são utilizadas sala de curativo 1 -sala 8 | APRAMED | 3
|  |  | Monitor Ambulatorial de Pressão Arterial - MAPA | DYNA MAPA NG | 2
|  |  | Negatoscópio de 1 Corpo para Mesa Led Bivolt | VÁRIOS | 11
|  |  | OFTALMOSCÓPIO HALOGEN BX | NEITZ | 1
|  |  | OTOSCÓPIO Omni 3000 LED Preto | MD | 2
|  |  | Oximetro Digital De Dedo Medidor De Saturação E FREQUENCIA CARDIACA De Oxigênio |  | 3
|  |  | Placa Neutra Permanente em inox para Bisturi |  | 2
|  |  | SERRA ELETRICA PARA GESSO | NEVONI - REF: 18018 | 2
|  |  | SISTEMA DE DIAGNÓSTICO POR ULTRASSOM TOSHIBA | MODELO VICW - A 500 A | 3
|  |  | Tricotomizador CirúrgicoB SEM FIO | não temos se possivel compra de 1 aparelho | 0
|  |  | PAQUÍMETRO | APRAMED | 1
|  |  | KIT ALL IN ONE COM 4 | ** | 1
|  |  | TOPOGRAFO | APRAMED | 1
|  |  | LAVADOURA ULTRASSÔNICA | LABNEWS | 1
|  |  | Mini Incubadora para MATERIAL BIOLÓGICO | 2I | 1
|  |  | SELADORA HOSPITALAR PAPEL GRAU CIRÚRGICO de pedal | BARBI INDUSTRIA MECANICA LTDA | 1
|  |  | AUTOCLAVE HORIZONTAL | PHOENIX | 1
|  |  | TORNEIRA ELÉTRICA | ZAGONEL | 1
|  |  | LUPA | RAMSOR | 1
|  |  | ELETROENCEFALOGRAFO | NEUROVIRTUAL | 2
|  |  | DETECTOR FETAL PORTÁTIL DF-7001 D MEDPEJ, C/TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, COMPACTO, ALTO-FALAN |  | 3
|  |  | MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA | MEDPEJ | 1
|  |  | COLPOSCÓPIO | MEDPEJ | 2
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | DESCRIÇÃO/MODELO DOS EQUIPAMENTOS | MARCA/MODELO | QUANTIDADE
2 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (inclui calibração e emissão de laudos) | UNIDADE | NÃO TEMOS
3 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS CÂMARAS DE VACINAS | UNIDADE | NÃO TEMOS
4 | QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DAS CÂMARAS DE VACINAS
OBS: para as câmaras de vacinas será dividido em dois itens, sendo um para manutenção e outro para qualificação térmica
5 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AUDIOMETRIA | UNIDADE | JÁ TENHO A RELAÇÃO
6 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS USINAS DE OXIGÊNIO (inclui calibração e emissão de laudos) | UNIDADE | ESPECÍFICO PARA CLEVELÂNDIA/ CORONEL VIVIDA E MANGUEIRINHA
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | DESCRIÇÃO/MODELO DOS EQUIPAMENTOS | MARCA/MODELO | QUANTIDADE
7 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA (inclui calibração e emissão de laudos) | UNIDADE | NÃO TEMOS
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | DESCRIÇÃO/MODELO DOS EQUIPAMENTOS | MARCA/MODELO | QUANTIDADE
8 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE OFTALMOLOGIA (inclui calibração e emissão de laudos) | UNIDADE | AUTOREFRATOR |  | 2
|  |  | CADEIRA OFTALMOLÓGICA |  | 2
|  |  | AUTOREFRATOR DA CADEIRA (fixo na sala) |  | 2
|  |  | LAMPADA DE FENDA (fixo na sala)- sala 31 tem 01 móvel |  | 3
|  |  | TONÔMERO (pressão do olho) |  | 1
|  |  | OFTALMOSCÓPIO |  | 2
|  |  | REFRATOR DE GREENS - EQUIPAMENTO ÓPTICO (MANUAL), LENTES E ENGRENAGENS METÁLICAS. |  | 2
|  |  | LENSOMETRO DE LEITURA EXTERNA |  | 2
|  |  | ECOBIOMÊTRO PORTÁTIL COM ALÇA. |  | 2
|  |  | COLUNA PANTOGRÁFICA REVOLUTION STAR LX21 GIGANTE, BRAÇO P/REFRATOR, LÂMPADA DE FENDA |  | 2
|  |  | PROJETOR DE OPTÓTIPOS |  | 2
|  |  | TELEVISÃO OFTALMO (MONITOR) |  | 2
|  |  | NEGATOSCÓPIO (VER RX) . Ver quantos tem total... |  | 8
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | DESCRIÇÃO/MODELO DOS EQUIPAMENTOS | MARCA/MODELO | QUANTIDADE
9 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS AUTOCLAVES (inclui calibração e emissão de laudos) | UNIDADE
municipios q já enviaram a qtidade das câmaras de vacinas
Campo Erê/PR
Chopinzinho/PR
Clevelândia/PR
Coronel Vivida/PR
Galvão/SC
Mangueirinha/PR
Novo Horizonte/PR
São Bernardino/SC
São João/PR
Saudade do Iguaçu
Sulina/PR

## CRE CHPZ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS/LABORATORIAIS, ODONTOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS DE AUDIOMETRIA, FISIOTERAPIA, AUTOCLAVES, CÂMARAS DE VACINAS COM QUALIFICAÇÃO TÉRMICA E USINAS DE OXIGÊNIO
OBS: Informar abaixo as quantidades dos equipamentos que precisarão de manutenção
Retornar este informativo pelo e-mail assessoria@conims.com.br até dia 05/06/2023
Em caso de dúvidas, contatar: (46)3313-3550 (Ramal 2073) com GESLANI
MUNICÍPIO:
RESPONSÁVEL: Nº WHATS:
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | DESCRIÇÃO/MODELO DOS EQUIPAMENTOS | MARCA/MODELO | QUANTIDADE
1 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS/LABORATORIAIS (inclui calibração e emissão de laudos) | CRE CHOPINZINHO | tela para leitura raio x | metalic | 2
|  |  | foco de luz para procedimento | Inpromed | 1
|  |  | Bisturi Eletronico | Emai Trans Mai | 1
|  |  | Tela para Leitura Raio X | Art Med | 1
|  |  | Serra para corte gesso | Oscilan | 2
|  |  | Aparelho Ultrasson DC-70 | Mindray | 1
|  |  | Otoscopio | TK | 1
|  |  | Desfibrilador Portatil | Cardilife | 1
|  |  | Desfibrilador carrinho | Cardiolife | 1
|  |  | Esteira Teste Esforço | Inbramed | 1
|  |  | Kit Aparelho Raio X | Lotus | 1
|  |  | Balança W300 | Wilmay | 1
|  |  | Aparelho Aferir PA | Missouri | 1
|  |  | Balança de Mesa 10 a 25 Kg | Balmax | 1
|  |  | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT | Komeco | 7
|  |  | AR CONDICIONADO TIPO 12000 SPLIT | Springer | 1
|  |  | AR CONDICIONADO 9000 BTUS | Springer | 1
|  |  | COLPOSCÓPIO | MEDPEJ | 1
|  |  | NEGATOSCÓPIO | ** | 3
|  |  | EQUIPAMENTO DE RAIOS X | LOTUS ( MUNICIPIO CHZ) | 1
|  |  | AR CONDICIONADO 9000 BTUS | Springer | 1
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | DESCRIÇÃO/MODELO DOS EQUIPAMENTOS | MARCA/MODELO | QUANTIDADE
2 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (inclui calibração e emissão de laudos) | CRE CHOPINZINHO | CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA | MIAMIMED | 1
|  |  | (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR)PEDAL INTEGRADO , | MIAMIMED | 1
|  |  | MICRO MOTOR, CANETA DE ROTAÇÃO, UNIDADE AUXILIAR (SUGADOR) - 01 | MIAMIMED | 1
|  |  | COMPRESSOR ODONTOLOGICO | MIAMIMED | 1
|  |  | APARELHO DE RAIO X ODONTOLÓGICO |  | 1
|  |  | LASER PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO |  | 1
3 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS CÂMARAS DE VACINAS | UNIDADE | NÃO TEMOS
4 | QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DAS CÂMARAS DE VACINAS
OBS: para as câmaras de vacinas será dividido em dois itens, sendo um para manutenção e outro para qualificação térmica
5 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AUDIOMETRIA | UNIDADE | JÁ TENHO A RELAÇÃO
6 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS USINAS DE OXIGÊNIO (inclui calibração e emissão de laudos) | UNIDADE | ESPECÍFICO PARA CLEVELÂNDIA/ CORONEL VIVIDA E MANGUEIRINHA
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | DESCRIÇÃO/MODELO DOS EQUIPAMENTOS | MARCA/MODELO | QUANTIDADE
7 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA (inclui calibração e emissão de laudos) | UNIDADE | NÃO TEMOS
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | DESCRIÇÃO/MODELO DOS EQUIPAMENTOS | MARCA/MODELO | QUANTIDADE
8 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE OFTALMOLOGIA (inclui calibração e emissão de laudos) | CRE CHOPINZINHO
|  |  | CADEIRA OFTALMOLÓGICA |  | 1
|  |  | LAMPADA DE FENDA |  | 1
|  |  | TONÔMETRO DE APLANAÇÃO |  | 1
|  |  | OFTALMOSCÓPIO INDIRETO |  | 1
|  |  | REFRATOR DE GREENS - EQUIPAMENTO ÓPTICO (MANUAL), LENTES E ENGRENAGENS METÁLICAS. |  | 1
|  |  | LENSOMETRO DE LEITURA EXTERNA |  | 1
|  |  | COLUNA PANTOGRÁFICA REVOLUTION STAR LX21 GIGANTE, BRAÇO P/REFRATOR, LÂMPADA DE FENDA |  | 1
|  |  | TELA OPTÓTIPOS |  | 1
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | DESCRIÇÃO/MODELO DOS EQUIPAMENTOS | MARCA/MODELO | QUANTIDADE
9 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS AUTOCLAVES (inclui calibração e emissão de laudos) | CRE CHOPINZINHO | Autoclave | Stermax | 1