## Planilha1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS/LABORATORIAIS, ODONTOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS DE AUDIOMETRIA, FISIOTERAPIA, AUTOCLAVES, CÂMARAS DE VACINAS COM QUALIFICAÇÃO TÉRMICA E USINAS DE OXIGÊNIO
OBS: Informar abaixo as quantidades dos equipamentos que precisarão de manutenção
Retornar este informativo pelo e-mail assessoria@conims.com.br até dia 05/06/2023
Em caso de dúvidas, contatar: (46)3313-3550 (Ramal 2073) com GESLANI
MUNICÍPIO: CORONEL VIVIDA
RESPONSÁVEL: FLAVIANE Nº WHATS: 46 99980 2758
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | DESCRIÇÃO/MODELO DOS EQUIPAMENTOS | MARCA/MODELO | QUANTIDADE
1 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS/LABORATORIAIS (inclui calibração e emissão de laudos) | UNIDADE | ULTRASSOM | VINNO X2 | 1
|  |  | RAIO X DIGITAL | LOTUS, HF 500M | 1
|  |  | RAIO X MOVEL | SIEMENS | 1
|  |  | SELADORA | SELAPACK SM 350 PLUS | 1
|  |  | SELADORA DE PEDAL | DIVERSOS | 5
|  |  | SELADORA DE MESA | DIVERSOS | 5
|  |  | PAINEL DE CAMPAINHAS | SINICRON | 1
|  |  | PAINEL DE ALARME DE VÁCUO | UNITEC | 1
|  |  | PAINEL DE O2 | UNITEC | 1
|  |  | ELETROCARDIOGRAFO PORTATIL | CARDIOLINE HD TOUCH+ECG | 3
|  |  | ELETROCARDIOGRAMA | CARDIOTOUCH 3000 | 1
|  |  | ELETROCARDIOGRAFO | ELETROBIOMETT CARDIOCARE | 2
|  |  | BOMBA DE INFUSÃO | MP20, CELIM. SN-S1, BIOS BYS820 | 7
|  |  | VACUOMETRO PORTATIL | UNITEC | 2
|  |  | CARDIOVERSOR | CMOS DRAVE VIVO | 1
|  |  | MONITOR MULTIPARAMÉTRICO | PROLIFE P10 | 3
|  |  | BALANÇA PORTÁTIL | LÍDER | 3
|  |  | DETECTOR FETAL DIGITAL DE MÃO | MEDPEJ, DF 40 | 1
|  |  | DETECTOR FETAL DIGITAL DE MÃO | MICROEM, MD700LX | 1
|  |  | ELETROCARDIOGRAMA | EDAN, SE - 300 | 3
|  |  | ASPIRADOR PORTATIL | ASPIRA MAX, PROTEC | 20
|  |  | MONITOR DEA | LIFEMED, LIFESTOCK PRO | 2
|  |  | BISTURI ELÉTRICO | TRANSMAI, BP 150S E EMAI, BP - 100 | 3
|  |  | DETECTOR FETAL DIGITAL DE MÃO | CONTEC, MODELO SONOSOUND | 1
|  |  | DESTILADOR DE AGUA | AQUA-TECH, 4 LTS | 2
|  |  | BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO | LÍDER, LD1050 | 4
|  |  | NEGATOSCOPIO | DIVERSOS | 10
|  |  | ESFIGMOMANOMETRO PEDIATRICO | DIVERSOS | 15
|  |  | ESFIGMOMANOMETRO OBESO | DIVERSOS | 10
|  |  | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO | DIVERSOS | 20
|  |  | DESTILADOR DE AGUA | CRISTOFOLI | 4
|  |  | LARINGOSCOPIO | MD | 3
|  |  | OXIMETRO | DIVERSOS | 15
|  |  | BALANÇA RN/BEBÊ | NICHELETI, WELMY, LIDER, BALMAK | 12
|  |  | DESFIBRILADOR | INSTRAMED | 2
|  |  | DESFIBRILADOR COM MARCAPASSO | LIFEMED, CMOS DRAKE | 5
|  |  | FOCO DE LUZ | DIVERSOS | 12
|  |  | VENTILADOR PULMONAR PORTATIL | LEISTUNG PR4-G | 3
|  |  | GERADOR A DIESEL 132KW | OLYMPIAN GEP150-1 | 1
|  |  | CARRO DE EMERGÊNCIA | ARTMED, ART 00.102 | 3
|  |  | CENTRAL DE CILINDROS DE OXIGENIO | RED MED | 1
|  |  | DERMATOSCOPIO | DIVERSOS | 12
|  |  | CONCENTRADOR OXIGENIO | NEWLIFE - ELITE | 1
|  |  | CONCENTRADOR OXIGENIO | DEVILBISS HEALTCARE | 1
|  |  | CONCENTRADOR OXIGENIO | EVERFLO | 1
|  |  | CONCENTRADOR OXIGENIO | YUNWLL, 8F-5AW | 3
|  |  | FOCO CIRURGICO MÓVEL | METALIC | 6
|  |  | VENTILADOR ELETRÔNICO | LEISTUNG, LUFT 3 | 3
|  |  | LAVADORA ULTRASÔNICA | SANDERS DO BRASIL, SW2000 WJ | 1
|  |  | INCUBADORA TESTE BIOLOGICO | BIOMECK MOD BKL 6 | 1
|  |  | HOMOGENEIZADOR DE SANGUE | PHOENIX | 1
|  |  | CONTADOR DE CELULAS | CELM | 1
|  |  | ESTUFA | ODONTOBRAS | 1
|  |  | CENTRIFUGA LABORATORIAL | STRAMEDICAL, SM 4000 | 1
|  |  | COLPOSCOPIO | MARTEC | 1
|  |  | MICROSCOPIO | NYKON | 1
|  |  | ESPECTROFOTOMETRO | BIOPLUS | 1
|  |  | TERMOMETRO TIPO ESPETO | S/I | 1
|  |  | TURBIDIMETRO | DELL AB DLT WV | 1
|  |  | COLORIMETRO | DELL AB CLA CL | 1
|  |  | MOCHO | REIFLEX, DIVERSOS | 9
|  |  | AGITADOR | ORBITAL | 1
|  |  | BANHO MARIA | EVELAB | 1
|  |  | BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO | WELMY W200 | 5
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | DESCRIÇÃO/MODELO DOS EQUIPAMENTOS | MARCA/MODELO | QUANTIDADE
2 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (inclui calibração e emissão de laudos) | UNIDADE | CADEIRA ODONTOLÓGICA | GNATUS | 5
|  |  | CADEIRA ODONTOLÓGICA | DENTEMED | 1
|  |  | CADEIRA ODONTOLÓGICA | DIVERSOS | 4
|  |  | CADEIRA ODONTOLÓGICA | KAVO | 3
|  |  | MOTOCOMPRESSOR | CHIAPERIN, MC 20, BPO 150L | 2
|  |  | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO | SCHUSTER S55, OUTROS | 6
|  |  | BOMBA A VACUO | SCHUSTER, SUCRON ELETRONIC | 1
|  |  | APARELHO DE RADIOGRAFIA 500MA | DENTEMED | 1
|  |  | APARELHO DE RADIOGRAFIA 70 MA | DABISPECTRO, OUTRA | 2
|  |  | LOCALIZADOR APICAL | SCHUSTER, FINEPEX | 1
|  |  | MOTOR ENDODONTICO | VDW, SILVER | 1
|  |  | CADEIRA ODONTOLÓGICA | DENTEMED | 1
|  |  | JATO DE BICARBONATO | DIVERSOS | 1
|  |  | MICROMOTOR | DIVERSOS | 12
|  |  | MOCHO ODONTOLOGICO | REIFLEX, DIVERSOS | 10
|  |  | EQUIPO | DIVERSOS | 15
|  |  | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO | SCHULZ, CBI - 8,5 | 1
|  |  | APARELHO SUCÇÃO | DIVERSOS | 10
|  |  | CONTRA ÂNGULO | DIVERSOS | 15
|  |  | APARELHO PROFILAXIA | DIVERSOS | 10
|  |  | GERADOR DE ENERGIA | DIVERSOS | 8
|  |  | CANETA ALTA ROTAÇÃO | KAVO, GNATUS | 15
|  |  | CANETA BAIXA ROTAÇÃO | KAVO, GNATUS | 15
|  |  | FOTOPOLIMERIZADOR | DABI, DIVERSOS | 10
3 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS CÂMARAS DE VACINAS | UNIDADE | CAMARA VACINA 280 LTS | ELBER | 7
4 | QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DAS CÂMARAS DE VACINAS |  | CAMARA VACINA 420 LTS | ELBER | 1
|  |  | CAMARA VACINA 280 LTS | BIOTECNO | 2
| OBS: para as câmaras de vacinas será dividido em dois itens, sendo um para manutenção e outro para qualificação térmica |  | CAMARA VACINA 280 LTS | INDREL | 1
5 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AUDIOMETRIA | UNIDADE | ESPECÍFICO PARA O CONIMS
6 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS USINAS DE OXIGÊNIO (inclui calibração e emissão de laudos) | UNIDADE | USINA DE OXIGÊNIO: COMPRESSOR MARCA PUMA, TANQUES ENGETANK, COM BUSTER DE ENCHIMENTO.
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | DESCRIÇÃO/MODELO DOS EQUIPAMENTOS | MARCA/MODELO | QUANTIDADE
7 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA (inclui calibração e emissão de laudos) | UNIDADE | APARELHO DE CORRENTES | NEURODYN 2 -4 CANAIS, MARCA IBRAMED | 2
|  |  | BICICLETA ERGOMETRICA HORIZONTAL | EMBREEX | 1
|  |  | APARELHO DE CORRENTES | STIMULUS ESTHETIC, MARCA HTM - 3 | 1
|  |  | PLATAFORMA ERETORA | ORTOMETAL | 1
|  |  | APARELHO DE CORRENTES RUSSAS | NEURODYN, MARCA IBRAMED, 10 CANAIS | 1
|  |  | ELIPTICO |  | 1
|  |  | ESTEIRA ERGOMETRICA | EVOLUTION | 1
|  |  | ULTRASSOM TERAPÊUTICO | SONOPULSE 3 - 1 E 3 MHZ, MARCA IBRAMED | 2
|  |  | APARELHO DE LASER DE BAIXA INTENSIDADE | LASERPULSE, MARCA IBRAMED | 1
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | DESCRIÇÃO/MODELO DOS EQUIPAMENTOS | MARCA/MODELO | QUANTIDADE
8 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE OFTALMOLOGIA (inclui calibração e emissão de laudos) | UNIDADE
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | DESCRIÇÃO/MODELO DOS EQUIPAMENTOS | MARCA/MODELO | QUANTIDADE
9 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS AUTOCLAVES (inclui calibração e emissão de laudos) | UNIDADE | AUTOCLAVE HORIZONTAL | DIGITALE, MODELO 1.2 | 1
|  |  | AUTOCLAVE HORIZONTAL | DIGITALE, S/I | 1
|  |  | AUTOCLAVE HORIZONTAL | DIGITALE, 12 LITROS | 1
|  |  | AUTOCLAVE HORIZONTAL | STERMAX 75 LTS | 2
|  |  | AUTOCLAVE HORIZONTAL | CRISTOFOLI, 21 LITROS | 1
|  |  | AUTOCLAVE HORIZONTAL | CRISTOFOLI, 12 LITROS | 1
|  |  | AUTOCLAVE HORIZONTAL | DIGITALE, BS MODELO 75L | 1
|  |  | AUTOCLAVE | PHOENIX, 250 LTS, LUFERCO | 1
A relação de equipamentos inserida na planilha são apenas exemplos, o município deve inserir todos os seus equipamentos e marcas/modelos com as respectivas quantidades.
municipios q já enviaram a qtidade das câmaras de vacinas
Campo Erê/PR
Chopinzinho/PR
Clevelândia/PR
Coronel Vivida/PR
Galvão/SC
Mangueirinha/PR
Novo Horizonte/PR
São Bernardino/SC
São João/PR
Saudade do Iguaçu
Sulina/PR