## Planilha1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS/LABORATORIAIS, ODONTOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS DE AUDIOMETRIA, FISIOTERAPIA, AUTOCLAVES, CÂMARAS DE VACINAS COM QUALIFICAÇÃO TÉRMICA E USINAS DE OXIGÊNIO
OBS: Informar abaixo as quantidades dos equipamentos que precisarão de manutenção
Retornar este informativo pelo e-mail assessoria@conims.com.br até dia 05/06/2023
Em caso de dúvidas, contatar: (46)3313-3550 (Ramal 2073) com GESLANI
MANGUEIRINHA
RESPONSÁVEL: CARMEM Nº WHATS: (46) 99915-9305 (46) 99903-0510
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | DESCRIÇÃO/MODELO DOS EQUIPAMENTOS | MARCA/MODELO | QUANTIDADE
1 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS/LABORATORIAIS (inclui calibração e emissão de laudos) | UNIDADE | Exemplo: Ultrassom | APLIO 300/ CANOM
|  |  | Eletrocardiógrafo (ECG) Digital 12 Derivações Simultâneas Interpretativo - Cardiocare 2000 | BIONET | 1
|  |  | Eletrocardiógrafo (ECG) | EDNAN/SE-300B | 1
|  |  | Medidor de pressão | MasterPres | 5
|  |  | Medidor de pressão | Premium | 5
|  |  | Medidor de pressão | P.A. Med | 5
|  |  | DETECTOR FETAL DIGITAL DE MÃO COM TELA DE LCD A BATERIA | Gnatuso/Medical
|  |  | DETECTOR FETAL DIGITAL DE MÃO COM TELA DE LCD A BATERIA | Jumper/Shenzen | 6
|  |  | DETECTOR FETAL DE MESA | MEDPEJ / MODELODF - 4000 | 1
|  |  | Desfibrilador | Nihan kohden | 2
|  |  | Desfibrilador | Cmos Drak | 1
|  |  | Oxímetro de pulso portatil | Dela Med | 5
|  |  | Oxímetro de pulso potátil | Mat/7litros
Oxímetro de pulso potátil
|  |  | MiniOtoscópio | Mikatos | 5
|  |  | Otoscópio | Mikatos | 10
|  |  | Balança Eletrônica Pediatrica 15KG | Balmak | 5
|  |  | Balança Eletrônica Adulta | Líder | 4
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | DESCRIÇÃO/MODELO DOS EQUIPAMENTOS | MARCA/MODELO | QUANTIDADE
2 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (inclui calibração e emissão de laudos) | UNIDADE | CADEIRA ODONTOLOGICA | KAVO | 8
|  |  |  | GNATUS | 2
|  |  |  | PALLAS | 2
|  |  |  | DENTEMED | 1
|  |  | MOCHO | KAVO | 8
|  |  |  | REIFLEX | 10
|  |  |  | GNATUS | 5
|  |  |  | AG | 1
|  |  |  | PALLAS | 2
|  |  | FOTOPOLIMERIZADOR | DENTEMED | 7
|  |  |  | ECEL 500 | 3
|  |  |  | SCHUSTER | 2
|  |  | ULTRASOM | ORTUS | 4
|  |  |  | DENTEMED | 6
|  |  |  | BIOSCALER | 2
|  |  | AMALGAMADOR | SCHUSTER | 3
|  |  |  | ECMIX | 6
|  |  |  | GNATUS | 1
|  |  |  | ULTRANET | 1
|  |  |  | YG 100 | 1
|  |  | BOMBA A VACUO | ALTE | 6
|  |  |  | CRISTOFOLI | 5
|  |  | SELADORA | NELYMAS | 1
|  |  |  | BARBI/TC | 2
|  |  |  | CETRO | 2
|  |  |  | STERMAX | 2
|  |  | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO | KAVO | 14
|  |  |  | CE | 1
|  |  | CONTRA ANGULO | KAVO | 18
|  |  |  | CE | 1
|  |  | MICRO MOTOR | KAVO | 14
|  |  |  | SCHUSTER | 1
|  |  | COMPRESSOR | MOTOMIL | 5
|  |  |  | DENTAMED | 3
|  |  |  | SCHUSTER | 4
3 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS CÂMARAS DE VACINAS | UNIDADE | CAMARA REFRIGERADORA | ELBER / MODELO: CSV 280 BC /NUMERO DE SÉRIE: 082007361 | 4
|  |  | CAMARA REFRIGERADORA | INDREL / MODELO: RVV 22 D NUMERO DE SÉRIE: 40355 | 2
4 | QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DAS CÂMARAS DE VACINAS |  | CAMARA REFRIGERADORA | ELBER IND REFRIGERAÇÃO- NUMERO DE SÉRIE: 272209008 | 1
OBS: para as câmaras de vacinas será dividido em dois itens, sendo um para manutenção e outro para qualificação térmica
5 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AUDIOMETRIA | UNIDADE | ESPECÍFICO PARA O CONIMS
6 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS USINAS DE OXIGÊNIO (inclui calibração e emissão de laudos) | UNIDADE | ESPECÍFICO PARA CLEVELÂNDIA/ CORONEL VIVIDA E MANGUEIRINHA
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | DESCRIÇÃO/MODELO DOS EQUIPAMENTOS | MARCA/MODELO | QUANTIDADE
7 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA (inclui calibração e emissão de laudos) | UNIDADE | Ultrassom terapeutico destinado aos tratamentos de reabilitação física. Com Transdutor anatomico multifrequencia de 1 e 3 MHz. Emissão em modo continuo e pulsado. | marca( Ibramed) /Sonopulse iii 1 e 3M | 1
|  |  | Ultrassom terapeutico destinado aos tratamentos de reabilitação física. Com Transdutor anatomico multifrequencia de 1 e 3 MHz. Emissão em modo continuo e pulsado. | marca (Carci)/ Sonomed V | 1
|  |  | Aparelho Neurodyn ii de eletroestimulação com 4 canais de controles independentes com as correntes TENS, FES e corrente russa. Indicação para tratamentos de dor, fortalecimento muscular. | marca (Ibramed)/ Neurodyn ii | 1
|  |  | Aparelho neurodyn compact é um estimulador neuromuscular transcutaneo com 2 canais de controles de intensidades independentes com as correntes TENS, FES e corrente russa. Indicação para tratamentos de dor, fortalecimento muscular. | marca (Ibramed)/ Neurodyn compact | 2
| MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA (inclui calibração e emissão de laudos) |  | Aparelho neurodyn é um estimulador neuromuscular transcutaneo com 4 canais de controles de intensidades independentes com as correntes TENS, FES e corrente russa. Indicação para tratamentos de dor, fortalecimento muscular. | marca (Ibramed)/ neurodyn | 1
| MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA (inclui calibração e emissão de laudos) |  | Aparelho Laserpulse microcontrolado por laser terapêutico de baixa potência, desenvolvido para reabilitação física. Ele possui possibilidade de operação com 3 canetas: 660nm, 830nm e 904nm. | marca (Ibramed)/ Laserpulse | 2
| MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA (inclui calibração e emissão de laudos) |  | Aparelho de pressão analógico. Esfigmomanômetro aneroide. Manguito com pêra e bracadeira. Manometro (0-300mmHg). | marca (Premium)/ | 2
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | DESCRIÇÃO/MODELO DOS EQUIPAMENTOS | MARCA/MODELO | QUANTIDADE
8 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE OFTALMOLOGIA (inclui calibração e emissão de laudos) | UNIDADE | Se não há necessidadede apenas deixar em branco
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | DESCRIÇÃO/MODELO DOS EQUIPAMENTOS | MARCA/MODELO | QUANTIDADE
9 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS AUTOCLAVES (inclui calibração e emissão de laudos) | UNIDADE | AUTOCLAVE VERTICAL | SERCON | 1
|  |  | AUTOCLAVE HORIZONTAL | SERCON | 1
|  |  | AUTOCLAVE HORIZONTAL | STERMAX | 2
|  |  | AUTOCLAVE HORIZONTAL | CRISTOFOLI | 1
|  |  | AUTOCLAVE HORIZONTAL | ALTEQUIPAMENTOS | 1
10 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIAPMENTOS DE AUDIOMETRIA (Inclui calibração e emissão de laudos) | UNIDADE | Aparelho de otoemissões acústicas | Marca (Interacoustics)/OTOREAD | 1
A relação de equipamentos inserida na planilha são apenas exemplos, o município deve inserir todos os seus equipamentos e marcas/modelos com as respectivas quantidades.
municipios q já enviaram a qtidade das câmaras de vacinas
Campo Erê/PR
Chopinzinho/PR
Clevelândia/PR
Coronel Vivida/PR
Galvão/SC
Mangueirinha/PR
Novo Horizonte/PR
São Bernardino/SC
São João/PR
Saudade do Iguaçu
Sulina/PR