## Planilha1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS/LABORATORIAIS, ODONTOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS DE AUDIOMETRIA, FISIOTERAPIA, AUTOCLAVES, CÂMARAS DE VACINAS COM QUALIFICAÇÃO TÉRMICA E USINAS DE OXIGÊNIO
OBS: Informar abaixo as quantidades dos equipamentos que precisarão de manutenção
Retornar este informativo pelo e-mail assessoria@conims.com.br até dia 05/06/2023
Em caso de dúvidas, contatar: (46)3313-3550 (Ramal 2073) com GESLANI
MUNICÍPIO: PALMAS
RESPONSÁVEL: LUCIMARA FIDELIS KONOGRAI Nº WHATS: 46 988067808
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | DESCRIÇÃO/MODELO DOS EQUIPAMENTOS | MARCA/MODELO | QUANTIDADE
1 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS/LABORATORIAIS (inclui calibração e emissão de laudos) | UNIDADE | ASPIRADOR | NEVONI | 10
|  |  | ASPIRADOR PORTÁTIL | ASPIRA MAX | 15
|  |  | Eletrocardiógrafo (ECG) Digital 12 Derivações Simultâneas Interpretativo - Cardiocare 2000 | BIONET | 10
|  |  | MONITOR CARDÍACO | MULTI CREATIVE MEDICAL | 6
|  |  | MONITOR CARDÍACO | MULTIPROLIFE | 4
|  |  | VENTILADOR DE TRANSPORTE | KTK | 1
|  |  | DETECTOR FETAL | EQUIPMENT APARATO, MEDPEJ, MD, GNATUS MEDICAL | 20
|  |  | Ventiladores pulmonares | TECME | 2
|  |  | Desfibrilador | INSTRAMED | 2
|  |  | Oxímetro PORTÁTIL | MD, G-TECH | 20
|  |  | OXIMETRO DE DEDO COM TELA LCD | UT 100 | 10
|  |  | NEBULIZADOR | NS | 20
|  |  | FOCO AUXILIAR | MEDPEJ | 2
|  |  | BALANÇA ADULTO | WELMY | 30
|  |  | BALANÇA PEDIÁTRICA | URANO, WELMY, RAMUZA, BALMAL | 25
|  |  | SELADORA AUTOMÁTICA | REGISTRON | 20
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | DESCRIÇÃO/MODELO DOS EQUIPAMENTOS | MARCA/MODELO | QUANTIDADE
2 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (inclui calibração e emissão de laudos) | UNIDADE | Cadeira odontológica | UNIK, DENTEMED, D700 | 15
|  |  | Caneta de ultrassom | UNIK, DENTEMED, D700 | 15
|  |  | Bomba a vácuo | UNIK, DENTEMED, D700 | 15
|  |  | Fotopolimerizador | UNIK, DENTEMED, D700 | 15
|  |  | AUTOCLAVE | STERMAX | 10
|  |  | COMPRESSOR |  | 15
Exemplo:
Exemplo:
3 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS CÂMARAS DE VACINAS | UNIDADE | CÂMARA DE VACINA | INDREL, REVIMEDIC, BIOTECNO, ELBER | 20
4 | QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DAS CÂMARAS DE VACINAS
OBS: para as câmaras de vacinas será dividido em dois itens, sendo um para manutenção e outro para qualificação térmica
5 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AUDIOMETRIA | UNIDADE | AUDIOMETRO | AUDIOMETER | 1
|  |  | IMITANCIOMETRO | DAMPLEX | 1
|  |  | CABINE DE AUDIO | SCHER | 1
6 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS USINAS DE OXIGÊNIO (inclui calibração e emissão de laudos) | UNIDADE | ESPECÍFICO PARA CLEVELÂNDIA/ CORONEL VIVIDA E MANGUEIRINHA
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | DESCRIÇÃO/MODELO DOS EQUIPAMENTOS | MARCA/MODELO | QUANTIDADE
7 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA (inclui calibração e emissão de laudos) | UNIDADE | ELETROESTIMULADOR | physio, neurodin II, tensmed IV, sonopulse III, | 14
|  |  | INFRAVERMELHO | CARCI | 1
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | DESCRIÇÃO/MODELO DOS EQUIPAMENTOS | MARCA/MODELO | QUANTIDADE
8 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE OFTALMOLOGIA (inclui calibração e emissão de laudos) | UNIDADE | Se não há necessidadede apenas deixar em branco
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | DESCRIÇÃO/MODELO DOS EQUIPAMENTOS | MARCA/MODELO | QUANTIDADE
9 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS AUTOCLAVES (inclui calibração e emissão de laudos) | UNIDADE | AUTOCLAVE DE BANCADA | STERMAX, DIGITALE | 20
A relação de equipamentos inserida na planilha são apenas exemplos, o município deve inserir todos os seus equipamentos e marcas/modelos com as respectivas quantidades.
municipios q já enviaram a qtidade das câmaras de vacinas
Campo Erê/PR
Chopinzinho/PR
Clevelândia/PR
Coronel Vivida/PR
Galvão/SC
Mangueirinha/PR
Novo Horizonte/PR
São Bernardino/SC
São João/PR
Saudade do Iguaçu
Sulina/PR