## Planilha1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS/LABORATORIAIS, ODONTOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS DE AUDIOMETRIA, FISIOTERAPIA, AUTOCLAVES, CÂMARAS DE VACINAS COM QUALIFICAÇÃO TÉRMICA E USINAS DE OXIGÊNIO
OBS: Informar abaixo as quantidades dos equipamentos que precisarão de manutenção
Retornar este informativo pelo e-mail assessoria@conims.com.br até dia 05/06/2023
Em caso de dúvidas, contatar: (46)3313-3550 (Ramal 2073) com GESLANI
MUNICÍPIO: Pato Branco
RESPONSÁVEL: Maiara Ignacio Costa Nº WHATS: 46 999307022
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | DESCRIÇÃO/MODELO DOS EQUIPAMENTOS | MARCA/MODELO | QUANTIDADE
1 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS/LABORATORIAIS (inclui calibração e emissão de laudos) | UNIDADE | Microscópio binocular | NIKON/ELIPSE | 1
|  |  | Microscópio binocular | UNICO/H600 | 1
|  |  | Microscópio binocular | BIOFOCUS/B10600 | 1
|  |  | Homogeneizador | DEPROM/DHM 240 | 1
|  |  | Centrífuga sorológica | CELM/LS-3PLUS | 2
|  |  | Centrífuga sorológica | NOVATECNICA/NT812 | 1
|  |  | Incubador/timer | BIO PLUS/IT2002 | 1
|  |  | Agitador Kline orbital | BIOMIXER/TS-2000A | 1
|  |  | Deionizador de água | PERMUTION/NC | 1
|  |  | Agitador Kline orbital | LABORCARE/KJ201BS | 1
|  |  | Destilador de água | CRISTÓFOLI/WS303A | 1
|  |  | Termômetro digital | THERMO/NC | 3
|  |  | Estufa microbiológica | FANEM/502 | 1
|  |  | Estufa de secagem | SOLAB/SL100 | 1
|  |  | Agitador vórtex | BIOMIXER/QL901 | 1
|  |  | Micropipeta monocanal 100-1000ul | EPPENDORF/RESEARCH | 1
|  |  | Micropipeta monocanal 20-200ul | EPPENDORF/RESEARCH | 2
|  |  | Micropipeta monocanal 25ul | PEGUEPET/NC | 1
|  |  | Micropipeta monocanal 10ul | PEGUEPET/NC | 1
|  |  | Micropipeta monocanal 20ul | DIGIPET/NC | 1
|  |  | Micropipeta monocanal 100-1000ul | PEGUEPET/NC | 1