## Planilha1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS/LABORATORIAIS, ODONTOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS DE AUDIOMETRIA, FISIOTERAPIA, AUTOCLAVES, CÂMARAS DE VACINAS COM QUALIFICAÇÃO TÉRMICA E USINAS DE OXIGÊNIO
OBS: Informar abaixo as quantidades dos equipamentos que precisarão de manutenção
Retornar este informativo pelo e-mail assessoria@conims.com.br até dia 05/06/2023
Em caso de dúvidas, contatar: (46)3313-3550 (Ramal 2073) com GESLANI
MUNICÍPIO: Pato Branco
RESPONSÁVEL: Medianeira Pernanguá Nº WHATS: (46)99900-4833
IT+D4+A2:D7 | EQUIPAMENTO | MARCA | QUANTIDADE
1 | Aspirador portátil de líquidos e secreções. Bateria interna. Voltagem: 110 V; Válvula automática de nível. | MD LIDER ACME BIOFASE OMRON | 21
2 | Balança antropométrica plataforma, para obesos, capacidade 300kg . Digital. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automático. Tapete emborrachado. | LÍDER 1050 BALMAK/LIDER MARTE201/LIDER | 17
3 | Balança Infantil Digital, capacidade 30 Kg, Concha em polipropileno, pés reguláveis em borracha sintética; chave seletora de tensão 110/220 V; display digital. | WELMY DIGIPESO MICHELETTI MIC BABY BELMAK WELMY DIGIPESO RAMUZA | 39
4 | Balança plataforma; visor digital; capacidade para até 150kg. Funcionamento com 02 Baterias de Litio. | G-TECH QUANTA | 2
5 | Balança antropométrica digital, capacidade 200 kg; régua antropométrica medindo até 2,00 metros. Tapete anti-derrapante de borracha e pés de apoio com regulagem para nivelamento; painel digital; bivolt automático . | WELMY MARTE/LS200 BALMAK INDIPESO/KGMARTE LIDER | 17
6 | Balança portátil com capacidade de 200 Kg, indicador digital. Em aço carbono, Sem estadiômetro. Àrea de pesagem emborrachada. Pés antiderrapantes. Alimentação interna a bateria recarregável e alimentação externa bivolt. | BIOLAND BALMAK QUANTA | 14
7 | Aspirador portátil de líquidos e secreções. Bateria interna. Voltagem: 110 V; Válvula automática de nível. | MD LIDER ACME BIOFASE OMRON | 5
8 | Balança antropométrica plataforma, para obesos, capacidade 300kg . Digital. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automático. Tapete emborrachado. | LÍDER 1050 BALMAK/LIDER MARTE201/LIDER | 13
9 | Desfibrilador/cardioversor. Tela em Cristal liquido , ECG Com captação pelas pás ou cabo paciente. Desfibrilador com níveis de energia ajustáveis entre: 0 e 360 Joules, aplicações por meio das pás. Anulação automática da carga, por botão no painel ou ao desligamento do equipamento. Cardioversão com Seleção manual para sincronismo com onda R; Alimentação 110/220V, bateria interna. | HEARTSINE/SAMARITAN PAD ISIS INSTRAMED CMOS DRAKE | 10
10 | Detector fetal, portátil, ajuste digital, gabinete em ABS, asculta BCF, fluxo sanguineo, placenta e cordão, com alto falante, transdutor. Carregador de bateria. | MD/ MEDPEJ VCOMIN MARTEC DOPPLER | 65
11 | Eletrocardiógrafo 12 canais; impressora térmica. Bateria interna recarregável; Tela LCD; Bivolt. | ALFA MED EDAN EDANENSE-3 NIHON KOHDEN CARDIO TOUCH BIONET CARDIOCARE BIONET | 20
12 | Oxímetro de pulso de mesa digital; Bateria interna recarregável. Sensores reutilisáveis. | MOBIL ALFAMED ENDOBRAX MULTILASER MD CREATIVE SP UTECHCO G1B | 44
13 | Bomba de infusão volumétrica peristáltica linear. Bateria interna recarregável. Tensão de funcionamento bivolt. | BIOS SAMTRONIC ST 1000 MDK MED SINOMEDICAL | 32
14 | Monitor Cardíaco multiparâmetro de sinais vitais. Com funções de ECG, freqüência cardíaca, Curva de ECG, SpO2, PNI e Temperatura. Bivolt, bateria interna recarregável. | MINDRAY MEC ALFAMED MINDRAY UMEC CONEN C80 | 18
15 | Ventilador Pulmonar para Transporte. Monitor ventilatório completo. Dispõe de circuito respiratório (traquéias). Assiste paciente pediátrico e adulto. Bivolt. Bateria interna recarregável. | MAGNAMED-OXYMAG LEISTUNG | 7
16 | Ventilador pulmonar eletrônico para uso em UTI, Anestesia e Emergência. Monitor LCD. Dispõe de circuito respiratório (traquéias). Bivolt. Bateria interna recarregável. | KTK-CARMEL VYAIRE IX5 SIARE KTK-MICOTAK TOTAL | 16
17 | Foco auxiliar com bateria recarregável | KSS | 2
18 | Câmara de Vacina 280L RVV221D | INDREL | 11
19 | Câmara de Vacina 120L RVV 22 D | INDREL | 1
20 | Câmara de Vacina BT1100, 1500 Litros. | BIOTECNO | 1
21 | Câmara de Vacina BT 1100, 280 litros | BIOTECNO | 10
24 | Calibração/Conserto de esfignomanômetros digitais |  | 200
25 | Calibração/Conserto de esfignomanômetros manuais |  | 200
26 | Eletrocardiografo com Notebook |  | 1