Área de Pesquisa e Desenvolvimento - CONIMS

MUNICÍPIO:  Clevelândia

| QUANTIDADES DE CÂMARAS DE VACINAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRITIVO DO EQUIPAMENTO | QUANTIDADE | MARCA/MODELO | TAMANHO (LITROS) |
| Refrigerador Indel Refrimed • Faixa de operação: +2 a +8°C • Dimensões externas (AxLxP): 2080 x 730 x 840 mm • 127V ¦ 50Hz / 220V ¦ 60Hz # Informações adicionais: Capacidade: até 1920 doses de vacina (Padrão influenza – variação de acordo com fabricante) • 5 gavetas em aço inoxidável • Painel LCD com saída USB • Porta de vidro triplo anti embaçante • Peso Líquido Padrão: 170kg | 01 | Marca: Indel Modelo : RC430D | 430 litros |
| Câmara de Conservação RM-280 Revimedic Equipamentos médicos. Dimensões: 1818 mm x 600 mm x 590 mm Equipada com 04 PRATELEIRAS em aço inoxidável. Temperatura de funcionamento pré-ajustada entre +2ºC e +8ºC | 01 | Modelo: RM 280 Marca: Revimedic | 280 litros |
| CAMERA REFRIGERADORA ELBER Altura: 1210 mm Largura: 640 mm Profundidade: 707 mm 2 Prateleiras | 03 | Modelo: CSV 120 Marca: Elber | 120 litros |

Altura: 1210 mm
Largura: 640 mm
Profundidade: 707 mm