| MUNICÍPIO | QTDADE | DESCRITIVO/MARCA E MODELO | TAMANHO (LITROS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.GALVÃO /SC | 01 | Biotecno/ BT.1100/120 | 120 litros |
|  | 01 | Elber/ CSV 120 |  |
| 2.SAUDADE DO IGUAÇU | 01 | Indrel CI3D | 30 litros |
|  | 01 | Biotecno BT 1100 | 400 litros |
| 3.CLEVELÂNDIA | 01 | Marca: Indel Modelo : RC430D Refrigerador Indel Refrimed • Faixa de operação: +2 a +8°C • Dimensões externas (AxLxP): 2080 x 730 x 840 mm • 127V ¦ 50Hz / 220V ¦ 60Hz Informações adicionais: Capacidade: até 1920 doses de vacina (Padrão influenza – variação de acordo com fabricante) • 5 gavetas em aço inoxidável • Painel LCD com saída USB • Porta de vidro triplo anti embaçante • Peso Líquido Padrão: 170kg | 430 litros |
|  | 01 | Modelo: RM 280 Marca: Revimedic Câmara de Conservação RM-280 Revimedic Equipamentos médicos. Dimensões: 1818 mm x 600 mm x 590 mm Equipada com 04 PRATELEIRAS em aço inoxidável. Temperatura de funcionamento pré-ajustada entre +2ºC e +8ºC | 280 litros |
|  | 03 | Modelo: CSV 120 Marca: Elber Altura: 1210 mm Largura: 640 mm Profundidade: 707 mm 2 Prateleiras | 120 litros |
| 4.SÃO BERNARDINO | 01 | Modelo CXV120 Marca: Elber | 120 litros |
|  | 01 | Modelo RM 280 Marca: Revimedic | 280 litros |
| 5.CAMPO ERÊ | 01 | Marca: Indrel | 120 litros |
|  | 01 | Marca: Indrel | 280 litros |
| 6.CHOPINZINHO | 01 | INDREL/SCIENTIFIC | 440 litros |
|  | 01 | BT1100-NB BIOTECNO | 240 litros |
|  | 01 | RM 420 REVIMEDIC | 420 litros |
|  | 01 | INDREL REFRIMED/ RVVD | 280 litros |
| 7.CORONEL VIVIDA | 03 | ELBER | 280 litros |
| MANGUEIRINHA | 02 | Indrel | 280 litros |
|  | 04 | Elber | 280 litros |
|  | 01 | Elber | 50 litros |
| 8.NOVO HORIZONTE | 01 | Indrel RVV22D | 22 litros |
| 9.SÃO JOAO | 01 | BT1100 300MB - BIOTECNO | 362 litros |
| 10.SULINA | 01 | Indrel refrimed | 280 litros |