## Planilha1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS/LABORATORIAIS, ODONTOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS DE AUDIOMETRIA, FISIOTERAPIA, AUTOCLAVES, CÂMARAS DE VACINAS COM QUALIFICAÇÃO TÉRMICA E USINAS DE OXIGÊNIO
OBS: Informar abaixo as quantidades dos equipamentos que precisarão de manutenção
Retornar este informativo pelo e-mail assessoria@conims.com.br até dia 05/06/2023
Em caso de dúvidas, contatar: (46)3313-3550 (Ramal 2073) com GESLANI
MUNICÍPIO: SÃO LOURENÇO DO OESTE
RESPONSÁVEL: LUIZ ANTONIO SIMM VIANA Nº WHATS: 49 99944-2062
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | DESCRIÇÃO/MODELO DOS EQUIPAMENTOS | MARCA/MODELO | QUANTIDADE
1 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS/LABORATORIAIS (inclui calibração e emissão de laudos) | UNIDADE | MONITOR MULTIPARAMÉTRICO | MARCA ALFAMED MODELO VITA I100 | 4
|  |  | ELETROCARDIÓGRAFO | MARCA MICROMED MODELO WINCARDIO SEREAL | 1
|  |  | ELETROCARDIÓGRAFO | MARCA BIONET MODELO CARDIOTOUCH 3000 | 1
|  |  | BALANÇA ADULTO DIGITAL | MARCA MICHELLETTI MODELO MIC-PP FARMACEUTICA | 3
|  |  | BALANÇA ADULTO DIGITAL | MARCA WELMY MODELO W 110 H | 4
|  |  | BALANÇA ADULTO DIGITAL | MARCA LÍDER MODELO LD1050 | 4
|  |  | BALANÇA ADULTO DIGITAL | MARCA WELMY MODELO W300 | 1
|  |  | BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL | MARCA WELMY MODELO CLASSE III | 5
|  |  | BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL | MARCA BALMAK MODELO ELP-25BB | 1
|  |  | FOCO CLINICO COM ESPELHO | MARCA MEDPEJ MODELO FC 3000 | 5
|  |  | FOCO CLINICO COM ESPELHO | MARCA VAGALUMY MODELO FOCO CIRÚRGICO | 9
|  |  | ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL | MARCA G-TECH LA250 | 5
|  |  | ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL | MARCA OMRON MODELO HEM-7113 | 3
|  |  | COAGULÔMETRO | MARCA DRAKE -MODELO QUICK TIMER | 1
|  |  | MICROSCÓPIO | MARCA NIKON MODELO ECLIPSE E-200 | 1
|  |  | BISTURI ELETRONICO | MARCA EMAI MODELO BP-100 PLUS | 5
|  |  | BISTURI ELETRONICO | MARCA EMAI MODELO BP-150S | 1
|  |  | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO | MARCA INSTRAMED MODELO ISIS | 1
|  |  | CARDIOVERSOR | MARCA CMOS DRAKE MODELO LIFE 400 PLUS FUTURA | 1
|  |  | ASPIRADOR CIRÚRGICO COMPLETO | MARCA ASPIRAVIDA MODELO MRM-400C | 2
|  |  | ASPIRADOR CIRÚRGICO PORTATIL | MARCA ASPIRAMAX MODELO MA520-60 | 5
|  |  | ESFIGMOMANÔMETRO ANALÓGICO PEDESTAL | MARCA PREMIUM MODELO HOSPITALAR COM RODÍZIOS | 4
|  |  | BOMBA DE INFUSÃO | MARCA BIOSENSOR MODELO BSV700 | 8
|  |  | ANALISADOR DE BIOQUÍMICA | MARCA MODELO COBAS MIRA PLUS | 1
|  |  | OXÍMETRO DE PULSO | MARCA ROSSMAX MODELO SA120 | 1
|  |  | OXIMETRO DE PULSO | MARCA CHOICEMMED MODELO MD300 | 4
|  |  | DETECTOR FETAL | MARCA MARTEC MODELO DF-4000 | 1
|  |  | DETECTOR FETAL | MARCA MD MODELO FD-300D | 1
|  |  | DETECTOR FETAL | MARCA MEDPEJ MODELO DF7001 | 5
|  |  | DETECTOR FETAL | MARCA MICROEM MODELO MD 1000 | 3
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | DESCRIÇÃO/MODELO DOS EQUIPAMENTOS | MARCA/MODELO | QUANTIDADE
2 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (inclui calibração e emissão de laudos) | UNIDADE | CADEIRA ODONTOLOGICA | MARCA KAVO MODELO UNIK | 10
|  |  | CADEIRA ODONTOLOGICA | MARCA OLSEN MODELO CINÉTICA | 2
|  |  | APARELHO DE RADIOGRAFIA | MARCA PROCION MODELO 70X COLUNA MÓVEL | 5
|  |  | CANETA DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO | MARCA SCHUSTER MODELO JETLAXIS | 1
|  |  | CANETA DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO | MARCA DABI ATLANTE MODELO PROFI III BIOS | 1
|  |  | BOMBA DE VÁCUO | MARCA SCHUSTER MODELO SUCTRON PREMIUM | 2
|  |  | MOTOR CIRÚRGICO | MARCA KAVO MODELO EXPERT SURG | 1
|  |  | SELADORA | MARCA SISPACK MODELO SELAPACK SM 350 PLUS | 2
|  |  | SELADORA | MARCA CRISTOFOLI MODELO SELADORA | 2
|  |  | COMPRESSOR DE AR | MARCA SCHUSTER MODELO S50 GIII 45L | 1
|  |  | COMPRESSOR DE AR | MARCA DENTEMED MODELO PRIME AIR 40 | 1
3 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS CÂMARAS DE VACINAS | UNIDADE | CÂMARAS DE VACINAS | MARCA BIOTECNO MODELO BT1100/80 | 4
4 | QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DAS CÂMARAS DE VACINAS |  | CÂMARAS DE VACINAS | MARCA INDREL MODELO RVV 11D | 1
|  |  | CÂMARAS DE VACINAS | MARCA FANEM MODELO 347 CV | 1
|  |  | CÂMARAS DE VACINAS | MARCA INDREL MODELO RVV 440-D | 2
| OBS: para as câmaras de vacinas será dividido em dois itens, sendo um para manutenção e outro para qualificação térmica |  | CÂMARAS DE VACINAS | MARCA BIOTECNO MODELO BT1100/340 | 1
5 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AUDIOMETRIA | UNIDADE | ESPECÍFICO PARA O CONIMS
6 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS USINAS DE OXIGÊNIO (inclui calibração e emissão de laudos) | UNIDADE | ESPECÍFICO PARA CLEVELÂNDIA/ CORONEL VIVIDA E MANGUEIRINHA
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | DESCRIÇÃO/MODELO DOS EQUIPAMENTOS | MARCA/MODELO | QUANTIDADE
7 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA (inclui calibração e emissão de laudos) | UNIDADE | ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA | MARCA IBRAMED MODELO SONOPULSE | 1
|  |  | APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO | MARCA IBRAMED MODELO NEURODYN II | 1
|  |  | APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO | MARCA IBRAMED MODELO NEURODYN | 1
|  |  | APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO | MARCA IBRAMED MODELO NEUROVECTOR | 1
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | DESCRIÇÃO/MODELO DOS EQUIPAMENTOS | MARCA/MODELO | QUANTIDADE
8 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE OFTALMOLOGIA (inclui calibração e emissão de laudos) | UNIDADE | Se não há necessidadede apenas deixar em branco
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | DESCRIÇÃO/MODELO DOS EQUIPAMENTOS | MARCA/MODELO | QUANTIDADE
9 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS AUTOCLAVES (inclui calibração e emissão de laudos) | UNIDADE | AUTOCLAVE HORIZONTAL | MARCA SERCON MODELO AHMC | 9
|  |  | AUTOCLAVE HORIZONTAL | MARCA DIGITAL BS MODELO DIGITALE 21L | 3
|  |  | AUTOCLAVE HORIZONTAL | MARCA CRISTOFOLI MODELO VITALE MODELO CLASS CD 54L | 1
|  |  | AUTOCLAVE HORIZONTAL | MARCA STERMAX MODELO EXTRA 75L | 1
A relação de equipamentos inserida na planilha são apenas exemplos, o município deve inserir todos os seus equipamentos e marcas/modelos com as respectivas quantidades.
municipios q já enviaram a qtidade das câmaras de vacinas
Campo Erê/PR
Chopinzinho/PR
Clevelândia/PR
Coronel Vivida/PR
Galvão/SC
Mangueirinha/PR
Novo Horizonte/PR
São Bernardino/SC
São João/PR
Saudade do Iguaçu
Sulina/PR