## Planilha1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS/LABORATORIAIS, ODONTOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS DE AUDIOMETRIA, FISIOTERAPIA, AUTOCLAVES, CÂMARAS DE VACINAS COM QUALIFICAÇÃO TÉRMICA E USINAS DE OXIGÊNIO
OBS: Informar abaixo as quantidades dos equipamentos que precisarão de manutenção
Retornar este informativo pelo e-mail assessoria@conims.com.br até dia 05/06/2023
Em caso de dúvidas, contatar: (46)3313-3550 (Ramal 2073) com GESLANI
MUNICÍPIO: VITORINO-PR
RESPONSÁVEL: IONARA BAHLS Nº WHATS: 46-99132-8811
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | DESCRIÇÃO/MODELO DOS EQUIPAMENTOS | MARCA/MODELO | QUANTIDADE
1 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS/LABORATORIAIS (inclui calibração e emissão de laudos) | UNIDADE | Doppler fetal | MD | 3
|  |  | Eletrocardiógrafo (ECG) Digital 12 Derivações Simultâneas Interpretativo - Cardiocare 2000 | BIONET | 1
|  |  | Balança adulto LD 1050 | LIDER | 5
|  |  | Balança adulto | MICHELETTI | 3
|  |  | Balança infantil Mobile Baby | BALMAK | 4
|  |  | Nebulizador G-TECH | NEBCOM V | 3
|  |  | Desfibrilador externo automático ISIS | INSTRAMED | 2
|  |  | Microaspirador 5005 | NEVONI | 2
|  |  | Monitor Cardiáco K12 | CREATIVE | 1
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | DESCRIÇÃO/MODELO DOS EQUIPAMENTOS | MARCA/MODELO | QUANTIDADE
2 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (inclui calibração e emissão de laudos) | UNIDADE | Cadeira Odontologica | KAVO | 1
|  |  | Cadeira Odontologica | UNIK KOMFORT | 1
|  |  | Ultrasson e jato Prime Pump | DENTEMED | 1
|  |  | Ultrasson Bioxaler | ORTUS | 1
|  |  | Fotopolimerizador | LED LIGHT | 2
|  |  | Fotopolimerizador | PRIME LED | 1
|  |  | Aparelho Radiografia ION 7X0 | PROCION | 1
3 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS CÂMARAS DE VACINAS | UNIDADE | Camara de Conservação de Vacina | INDREL SCIENTIFIC | 2
4 | QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DAS CÂMARAS DE VACINAS |  | Camara de Conservação de Vacina BT 1100 | BIOTECNO | 3
| OBS: para as câmaras de vacinas será dividido em dois itens, sendo um para manutenção e outro para qualificação térmica |  | Camara Conservação de Vacina RM | REVIMEDIC | 1
5 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AUDIOMETRIA | UNIDADE | ESPECÍFICO PARA O CONIMS
6 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS USINAS DE OXIGÊNIO (inclui calibração e emissão de laudos) | UNIDADE | ESPECÍFICO PARA CLEVELÂNDIA/ CORONEL VIVIDA E MANGUEIRINHA
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | DESCRIÇÃO/MODELO DOS EQUIPAMENTOS | MARCA/MODELO | QUANTIDADE
7 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA (inclui calibração e emissão de laudos) | UNIDADE | Eletroestimulação Tems | IBRAMED | 1
|  |  | Laser Pulse | IBRAMED | 1
|  |  | Ultrasson Sonopulse | IBRAMED | 1
|  |  | Neurodin Compact | IBRAMED | 1
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | DESCRIÇÃO/MODELO DOS EQUIPAMENTOS | MARCA/MODELO | QUANTIDADE
8 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE OFTALMOLOGIA (inclui calibração e emissão de laudos) | UNIDADE
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | DESCRIÇÃO/MODELO DOS EQUIPAMENTOS | MARCA/MODELO | QUANTIDADE
9 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS AUTOCLAVES (inclui calibração e emissão de laudos) | UNIDADE | Autoclave Horizontal Universal Ultra Fast | ORTOSINTESE | 1
|  |  | Autoclave vertical AHMC | SERCON | 1
|  |  | Autoclave vertical | STERMAX | 3
A relação de equipamentos inserida na planilha são apenas exemplos, o município deve inserir todos os seus equipamentos e marcas/modelos com as respectivas quantidades.
municipios q já enviaram a qtidade das câmaras de vacinas
Campo Erê/PR
Chopinzinho/PR
Clevelândia/PR
Coronel Vivida/PR
Galvão/SC
Mangueirinha/PR
Novo Horizonte/PR
São Bernardino/SC
São João/PR
Saudade do Iguaçu
Sulina/PR