| EQUIPAMENTOS MÉDICO/LABORATORIAIS |  |  |
| --- | --- | --- |
| EQUIPAMENTO | MARCA/MODELO | QTIDADE |
| Agitador | Orbital/Biomixer/Ts-2000a/ Laborcare/Kj201bs/Biomixer/Ql901 | 4 |
| Analisador Bioqímico | Marca Modelo Cobas Mira Plus | 1 |
| Aparelho de Ultrassom | Sansung /Sonoace R7/Mindrday/Canom/Vinno X2/Samsung Hs 40/Mindaray/Toshiba | 9 |
| Aspirador de Secreções | Nevoni/Md/ Olidef/ Aspiravida/ Aspiramax/ Omron/ Olidef Cz/ Protec/ Md Lider | 90 |
| Balança Infantil/Adulto/Obeso | Welny/R-Iw200/Lider/Ld10-50/Welmy W110h/Powerpack/Bld-311v/Lider/ Micheletti/Welmy - W 110 H/ Welmy W300/ Marte/Ls200 /Balmak/Indipeso/Kgmarte /Marte201/Lider/Ramuza/Personal Line/Digipeso/Filizola/Urano/G-Tech/Quanta/Bioland | 287 |
| Banho Maria | Evelab | 1 |
| Bomba de Infusão | Bios/Mp20, Celim. Sn-S1, Bios Bys820/ Biosensor Bsv700/ Samtronic St 1000/ Mdk Med /Sinomedical/Bys820/Catv | 53 |
| Mesa Ginecológica | Medpej | 2 |
| Caneta para Bisturi Controle Manual | Emai | 15 |
| Cardiotocógrafo | Fetal Maternal Monitor | 1 |
| Cardioversor | Cmos Drave Vivo/ Cmos Drake Modelo Life 400 Plus Futura/ Lifemed | 4 |
| Carro de Emergência | Artmed | 3 |
| Centrífuga Laboratorial | Stramedical, Sm 4000/ Celm/Ls-3plus/Novatecnica/Nt812 | 4 |
| Coagulômetro | Marca Drake -Modelo Quick Timer | 1 |
| Colorímetro | Dell Ab Cla Cl | 1 |
| Colposcópio | Martec/Medpej | 5 |
| Concentrador Oxigênio | Newlife - Elite/Devilbiss Healtcare/Everflo/Yunwll, 8f-5aw | 6 |
| Contador de Células | Celm | 1 |
| DEA - Desfibrilador Externo Automático | Instramed/Cmos Drake/Life 400 Futura/Heartsine / Samaritan Pad 350p | 15 |
| Deionizador de Água | Permution/Nc | 1 |
| Dermatoscópio | Sem marca definida | 12 |
| Desfibrilador Convencional | Instramed/Nihan Kohden/ Lifemed, Cmos Drake/Cardilife | 27 |
| Destilador de Água | Cristofoli/Aqua-Tech | 12 |
| Detector de Batimento Cardíaco Fetal | Gnatus/Medical/Jumper/Shenzen/Gnatus Medical / Ld-4/Md / Fd 200 A/Pocket/ Martec Df-4000/ Md Fd-300d/ Medpej Df7001/Microem Md 1000/Aparato,/Medpej/Microem/Md700lx/Contec Sonosound/Jumper/Medd Pay / J Pd100b. | 146 |
| Doppler Fetal | Md | 3 |
| Eletrocardiógrafo | Bionet/ Eletrobiomett Cardiocare/ Micromed Wincardio Sereal/ Bionet Cardiotouch / Ednan/Se-300b 3000/ Ecg Pc / Teb/ Alfa Med Edan/Edanense-3/Nihon Kohden / Cardioline Hd Touch+Ecg. | 54 |
| Eletrocautério | Emai B P100 Plus/ Transmai, Bp 150s e Emai, Bp - 100/ Deltronix Otemc/Deltranix B 1600t | 16 |
| Eletroencefalógrafo | Neurovirtual | 2 |
| Equipamento de Raio X | Lotus/ Lotus, Hf 500m/ Siemens | 4 |
| Esfignamômetro Digital | Sem marca definida | 200 |
| Esfignamômetro Manual | Sem marca definida | 200 |
| Espectrofotômetro | Bioplus | 1 |
| Esteira Ergométrica | Micromed Centurion 300/Inbramed | 2 |
| Estetoscópio | Premiun/Md | 12 |
| Estufa de Secagem e Esterilização | Solab/Sl100/Odontobras | 2 |
| Estufa Microbiológica | Fanem/502 | 1 |
| Foco Refletor Ambulatorial | Medpej/Kss/Inpromed | 32 |
| Foco Cirúrgico | Impromed/Med Light/Metalic | 8 |
| Gerador de Energia A Diesel 132kw | Olympian Gep150-1 | 9 |
| Glicosímetro | Match Ii/Ok-1b | 2 |
| Sistema Holter – Analisador e Gravador | Cardios | 6 |
| Homogeneizador | Deprom/Dhm 240/Phoenix | 2 |
| Incubador | Bio Plus/It2002/Clan Up/Mini-Clean | 6 |
| Incubadora Biológica | Biomeck Mod Bkl 6 | 1 |
| Laringoscópio | Md | 3 |
| Lavadora Ultrassônica | Sanders Do Brasil, Sw2000 Wj/Labnews | 3 |
| Lupa | Ramsor | 1 |
| Maca Cirúrgica | Apramed | 3 |
| Microaspirador | Nevoni | 2 |
| Micropipeta Monocanal | Eppendorf/Research/Peguepet/Nc/Research/Digipet | 7 |
| Microscópio | Nykon/Eclipse/ Único H 600/ Biofocus/B10600 | 5 |
| Mini Incubadora Biológica | Cristofoli / Mini Incubarora Cristófoli | 3 |
| Mini Otoscópio | Mikatos | 5 |
| Mocho | Reiflex | 9 |
| Monitor Cardíaco | Bionet/Multi Creative Medical/Multiprolife/Mindray Mec/Alfamed/Conen C80/Lifemed/Lifestock Pro/Cardio Amx Series/Prolife P10/Contec / Cms 9000/Instramed | 47 |
| Monitor Mapa Com Software | Cardios | 2 |
| Nebulizador | G Tech Nebcomv/Ns/Nebcom V | 24 |
| Negatoscópio | Metalie/Nt483/Artmed | 34 |
| Otoscópio | Riester/Ri-Mini/Tk/Mikatos/Xenon/Md | 28 |
| Oxímetro de Pulso | Dela Med/Choicemmed/Rossmax/Mobil Alfamed/Endobrax /Multilaser / Md Creative Sp/ Utechco/G1b/Handheld | 91 |
| Ventilador Pulmonar | Ktk Microtak Total/Ktk Microtak Total/Eversil/Tecme/ Leistung / Pr4-G/Leistung, Luft 3/Magnamed-Oxymag | 86 |
| Seladora | Selapack Sm 350 Plus/Barbi Industria Mecanica Ltda/Registron Rg/Trd 900 220/Isamaq/Biostamp/Bio-Art | 51 |
| Serra para Gesso | Nevoni/Oscilan/ Henning | 5 |
| Topógrafo | Apramed | 1 |
| Turbidímetro | Dell Ab Dlt Wv/Policontrol Ap 2000 | 2 |
| Vacuômetro Portátil | Unitec | 2 |
|  | Total | 1678 |