## Medico-laborat.
EQUIPAMENTOS MÉDICO/HOSPITALARES
EQUIPAMENTO | MARCA/MODELO | QTIDADE
Agitador | Orbital/Biomixer/Ts-2000a/ Laborcare/Kj201bs/Biomixer/Ql901 | 4
Analisador Bioqímico | Marca Modelo Cobas Mira Plus | 1
Aparelho de Ultrassom | Sansung /Sonoace R7/Mindrday/Canom/Vinno X2/Samsung Hs 40/Mindaray/Toshiba | 9
Aspirador de Secreções | Nevoni/Md/ Olidef/ Aspiravida/ Aspiramax/ Omron/ Olidef Cz/ Protec/ Md Lider | 90
Balança Infantil/Adulto/Obeso | Welny/R-Iw200/Lider/Ld10-50/Welmy W110h/Powerpack/Bld-311v/Lider/ Micheletti/Welmy - W 110 H/ Welmy W300/ Marte/Ls200 /Balmak/Indipeso/Kgmarte /Marte201/Lider/Ramuza/Personal Line/Digipeso/Filizola/Urano/G-Tech/Quanta/Bioland | 287
Banho Maria | Evelab | 1
Bomba de Infusão | Bios/Mp20, Celim. Sn-S1, Bios Bys820/ Biosensor Bsv700/ Samtronic St 1000/ Mdk Med /Sinomedical/Bys820/Catv | 53
Mesa Ginecológica | Medpej | 2
Caneta para Bisturi Controle Manual | Emai | 15
Cardiotocógrafo | Fetal Maternal Monitor | 1
Cardioversor | Cmos Drave Vivo/ Cmos Drake Modelo Life 400 Plus Futura/ Lifemed | 4
Carro de Emergência | Artmed | 3
Centrífuga Laboratorial | Stramedical, Sm 4000/ Celm/Ls-3plus/Novatecnica/Nt812 | 4
Coagulômetro | Marca Drake -Modelo Quick Timer | 1
Colorímetro | Dell Ab Cla Cl | 1
Colposcópio | Martec/Medpej | 5
Concentrador Oxigênio | Newlife - Elite/Devilbiss Healtcare/Everflo/Yunwll, 8f-5aw | 6
Contador de Células | Celm | 1
DEA - Desfibrilador Externo Automático | Instramed/Cmos Drake/Life 400 Futura/Heartsine / Samaritan Pad 350p | 15
Deionizador de Água | Permution/Nc | 1
Dermatoscópio | Sem marca definida | 12
Desfibrilador Convencional | Instramed/Nihan Kohden/ Lifemed, Cmos Drake/Cardilife | 27
Destilador de Água | Cristofoli/Aqua-Tech | 12
Detector de Batimento Cardíaco Fetal | Gnatus/Medical/Jumper/Shenzen/Gnatus Medical / Ld-4/Md / Fd 200 A/Pocket/ Martec Df-4000/ Md Fd-300d/ Medpej Df7001/Microem Md 1000/Aparato,/Medpej/Microem/Md700lx/Contec Sonosound/Jumper/Medd Pay / J Pd100b. | 146
Doppler Fetal | Md | 3
Eletrocardiógrafo | Bionet/ Eletrobiomett Cardiocare/ Micromed Wincardio Sereal/ Bionet Cardiotouch / Ednan/Se-300b 3000/ Ecg Pc / Teb/ Alfa Med Edan/Edanense-3/Nihon Kohden / Cardioline Hd Touch+Ecg. | 54
Eletrocautério | Emai B P100 Plus/ Transmai, Bp 150s e Emai, Bp - 100/ Deltronix Otemc/Deltranix B 1600t | 16
Eletroencefalógrafo | Neurovirtual | 2
Equipamento de Raio X | Lotus/ Lotus, Hf 500m/ Siemens | 4
Esfignamômetro Digital | Sem marca definida | 200
Esfignamômetro Manual | Sem marca definida | 200
Espectrofotômetro | Bioplus | 1
Esteira Ergométrica | Micromed Centurion 300/Inbramed | 2
Estetoscópio | Premiun/Md | 12
Estufa de Secagem e Esterilização | Solab/Sl100/Odontobras | 2
Estufa Microbiológica | Fanem/502 | 1
Foco Refletor Ambulatorial | Medpej/Kss/Inpromed | 32
Foco Cirúrgico | Impromed/Med Light/Metalic | 8
Gerador de Energia A Diesel 132kw | Olympian Gep150-1 | 9
Glicosímetro | Match Ii/Ok-1b | 2
Sistema Holter – Analisador e Gravador | Cardios | 6
Homogeneizador | Deprom/Dhm 240/Phoenix | 2
Incubador | Bio Plus/It2002/Clan Up/Mini-Clean | 6
Incubadora Biológica | Biomeck Mod Bkl 6 | 1
Laringoscópio | Md | 3
Lavadora Ultrassônica | Sanders Do Brasil, Sw2000 Wj/Labnews | 3
Lupa | Ramsor | 1
Maca Cirúrgica | Apramed | 3
Microaspirador | Nevoni | 2
Micropipeta Monocanal | Eppendorf/Research/Peguepet/Nc/Research/Digipet | 7
Microscópio | Nykon/Eclipse/ Único H 600/ Biofocus/B10600 | 5
Mini Incubadora Biológica | Cristofoli / Mini Incubarora Cristófoli | 3
Mini Otoscópio | Mikatos | 5
Mocho | Reiflex | 9
Monitor Cardíaco | Bionet/Multi Creative Medical/Multiprolife/Mindray Mec/Alfamed/Conen C80/Lifemed/Lifestock Pro/Cardio Amx Series/Prolife P10/Contec / Cms 9000/Instramed | 47
Monitor Mapa Com Software | Cardios | 2
Nebulizador | G Tech Nebcomv/Ns/Nebcom V | 24
Negatoscópio | Metalie/Nt483/Artmed | 34
Otoscópio | Riester/Ri-Mini/Tk/Mikatos/Xenon/Md | 28
Oxímetro de Pulso | Dela Med/Choicemmed/Rossmax/Mobil Alfamed/Endobrax /Multilaser / Md Creative Sp/ Utechco/G1b/Handheld | 91
Ventilador Pulmonar | Ktk Microtak Total/Ktk Microtak Total/Eversil/Tecme/ Leistung / Pr4-G/Leistung, Luft 3/Magnamed-Oxymag | 86
Seladora | Selapack Sm 350 Plus/Barbi Industria Mecanica Ltda/Registron Rg/Trd 900 220/Isamaq/Biostamp/Bio-Art | 51
Serra para Gesso | Nevoni/Oscilan/ Henning | 5
Topógrafo | Apramed | 1
Turbidímetro | Dell Ab Dlt Wv/Policontrol Ap 2000 | 2
Vacuômetro Portátil | Unitec | 2
| Total | 1678

## Odonto
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
EQUIPAMENTO | MARCA/MODELO | QTIDADE
Caneta de Alta e Baixa Rotação | Dantemed/ Kavo/Emiter/ Afit/Dente Med/Gnatus/Unikcristofoli/ Dabi Atlante/Schuster | 58
Amalgamador | Amalga Mix Ii Gnatus/Vibramat Schuster | 2
Aparelho de Raio X Odontológico | X Dent - X70/Dabi - Atlante/Ion-70x Procion/Gnato/Dentemed/Dabispectro/Procion | 20
Sugador Odontológico | Kavo Micro Motor 500 | 20
Ultrassom a jato de Bicarbonato | Sem marca definida | 10
Bomba a Vácuo | Evoxx/Suctron Schuster/Unik, Dentemed, D700 | 27
Cadeira Odontológica | Kavo/D700 Dabi - Atlante/Pallas/Gnato/Olsen/Miamimed/Microdont | 73
Caneta de Ultrassom | Alt Sonic Ject Ceramic/Ortus Bioscaler/Unik, Dentemed, D700/Schuster | 28
Compressor Odontológico | Fidc Compressores de Ar/Fiac/ Moto Mil/F Bang/Pressure/ Dental Air/Schuster/Am2/ Airmed Brasil/Pressure Cop16/Thermo Plus I/Dentemed/Miamimed | 24
Contra-Ângulo | Kavo/Dx/Kavo/Gnato/Dbi Atlante | 23
Equipo com Cadeira Odontológica | Kavo Dental Excelente/Magnus | 7
Equipo Odontológico | Miamimed | 16
Outros sem marca definida
Fotopolimerizador | Schuster - Emitter/Blulstar Microdent/Dentemed Prime Led/Dabi/Mircrodont/Unik/D700/Kavo | 60
Laser para Tratamento Odontológico | S/ Marca Definida | 1
Localizador Apical | Schuster/Finepex/Vdw/Silver | 1
Micromotor | Kavo/Gnatus/Dabi/Dx/Dent Clear/Dentflex | 24
Mocho Odontológico | Reiflex | 10
Compressor Odontológico | Chiaperin, Mc 20, Bpo 150l | 2
Motor Cirúrgico | Marca Kavo Modelo Expert Surg | 1
Peça Reta de Mão | Kavo | 1
Seladora | Selapack Sm 330/Everest/Protect Seal Plus/Sispack/Cristofoli | 9
Ultrassom Odontológico | Kondetech - Scalerjet/Jatlaxis Sonic/Dentemed/Scaler | 15
| TOTAL | 432

## Câmaras
CÂMARAS DE VACINA
EQUIPAMENTO | MARCA/MODELO | QTIDADE
Câmara de vacina | Indrel/Elber/Venac/Revimedic/Biotecno/Gelopar//Fanen | 116
| TOTAL | 116

## Audio
EQUIPAMENTOS DE AUDIOMETRIA
EQUIPAMENTO | MARCA/MODELO | QTIDADE
Emissões Otoacústicas | Interacoustics/Otoread/Otometrics/ | 3
Audiômetro | Audiometer/Interacoustics/Invents | 3
Imitancômetro | Damplex/Invents | 1
Cabine Audiométrica | Scher/Redusom | 2
Amplificador Acústico | Acústica Orlandi/Ff70 | 1
Ganho de Inserção | Interacoustics/Callisto | 1
| TOTAL | 11

## Fisio
EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA
EQUIPAMENTO | MARCA/MODELO | QTIDADE
Tens e Fes - Eletroestimulador | Quark/Htm Stimulus Physio | 3
Laser para Fisioterapia | Ibramed/Loserpulse | 8
Estimulador Neuro-Muscular | Neurodyn/Ibramed | 4
Aparelho de Correntes | Neurodyn Ibramed/Stimulus Esthetic/ Marca Htm - 3/Htm/ | 12
Aparelho de Corrente Interferencial | Ibramed | 1
Ultrassom para Fisioterapia | Ibramed / Sonopulse Iii 1 E Iii Mhz/Sonopulse 3 - 1 E 3 Mhz/Sonomed V/ | 12
Esteira Ergométrica | Dream Fitness / Concept 2.5/Evolution | 2
Bicicleta Ergométrica | Dream Fitness / Horizontal Mag 5000h/Embreex | 3
Detector de Batimento Cardíaco Fetal | Figeds Ld4 | 5
Otoscópio | Xenon Md | 5
Plataforma Eretora | Ortometal | 1
Elíptico | S/Marca Definida | 1
Eletroestimulador | Physio/Neurodyn Ii/Ibramed/Tensmed/Sonopulse | 19
Infravermelho | Carci | 1
| TOTAL | 77

## Oftalmo
EQUIPAMENTOS DE OFTALMOLOGIA
EQUIPAMENTO | MARCA/MODELO | QTIDADE
Autorefrator | Karatometer PRK 8000 - Potec | 4
Cadeira Oftalmológica | Expression – CE 9000 | 3
Lâmpada de Fenda | Apramed | 4
Tonômero | Reichert 7 | 2
Oftalmoscópio | Eytec | 4
Refrator de Greens | Eyetec | 3
Lensômetro de Leitura Externa | Vision Lensmeter | 3
Ecobiômetro Portátil com Alça | Apramed/AP12 | 2
Coluna Pantográfica | Revolution LX21 | 3
Projetor Oftalmológico | Apramed - Save | 3
Negatoscópio | SPR | 16
| TOTAL | 47

## Usinas
USINAS DE OXIGÊNIO
EQUIPAMENTO | MARCA/MODELO | QTIDADE
02 geradores de oxigênio com capacidade de produção de 6,7 m3/h de oxigênio gasoso, com pureza mínima de 94% para uso medicinal. Composto de:01 Quadro elétrico de comando – 25 KVa; 01 Compressor de ar tipo parafusos – 20 cv – 140m3/h x 7,5 kgf/cm2 – montado sobre reservatório horizontal de 500 litros (principal); 01 Pré-filtro Coalescente grau “U” – 194 m3/h x 12 bar; 01 Secador de Ar Comprimido tipo refrigeração – 198 m3/h x 12 bar;01 Secador de Ar Comprimido tipo refrigeração – 198m3/h x 12 bar; 01 Filtro Coalescentes grau “U” – 194 n3/h x 12 bar; 01 Filtro Adsorvedor – 194 m3/h x 12 bar; 01 Reservatório de Ar comprimido de 500 litros (secundário);01 Adsorvedor para produção de Oxigênio 6,7 m3/h x 5,5 bar a 94,0%; 01 Analisador duplo de Oxigênio com alarme; 01 Reservatório de Oxigênio Gasoso 500 litros x 7,0 bar; 01 Booster para enchimento de cilindros de dois estágios – 5,0 cv – com capacidade de 10m3/h x 150Kgf/cm2; 01 Manifold de enchimento de cilindros para 3 cilindros consecutivos. | JPO 6,7 m3/h com enchimento de cilindros. | 2
Sistema de Geração de Oxigênio JPO 10,5 m3/h (175 litros por minuto) de oxigênio gasoso, com pureza mínima de 94% para uso medicinal, com enchimento de cilindros, composto de: 01 Quadro elétrico de comando – 35 Kva; 01 Compressor de ar tipo parafusos – 30 cv – 210m3/h x 7,5 kgf/cm2 – montado sobre reservatório horizontal de 500 litros (principal); 01 Pré-filtro coalescente grau “U” – 320 m3/h x 12 bar; 01 Secador de Ar Comprimido tipo refrigeração – 330 m3/h x 12 bar; 01 Filtro Coalescentes grau “U” – 320 n3/h x 12 bar; 01 Filtro Adsorvedor – 320 m3/h x 12 bar; 01 Reservatório de Ar comprimido de 700 litros (secundário); 01 Adsorvedor para produção de Oxigênio 10,5 m3/h x 5,5 bar a 94,0%; 01 Analisador duplo de Oxigênio com alarme; 01 Reservatório de Oxigênio Gasoso 1000 litros x 7,0 bar; 01 Booster para enchimento de cilindros de dois estágios – 5,0 cv – com capacidade de 10m3/h x 150 Kgf/cm2; 01 Manifold de enchimento de cilindros para 3 cilindros consecutivos | JPO 10,5 m3/h (175 litros por minuto) | 1
| TOTAL | 3

## Autoclaves
AUTOCLAVES
EQUIPAMENTO | MARCA/MODELO | QUANTIDADE
Autoclave | Cristofoli/Stermax/Digitale/Phoenix/Alt / Ld Plus/Stermac/Sercon/Altequipamentos/Ortosintese/Hs e 19 | 102
| TOTAL | 102

## lote 1 - so calibração
EQUIPAMENTOS MÉDICO/HOSPITALARES
EQUIPAMENTO | MARCA/MODELO | QTIDADE
Agitador | Orbital/Biomixer/Ts-2000a/ Laborcare/Kj201bs/Biomixer/Ql901 | 4
Analisador Bioqímico | Marca Modelo Cobas Mira Plus | 1
Aparelho de Ultrassom | Sansung /Sonoace R7/Mindrday/Canom/Vinno X2/Samsung Hs 40/Mindaray/Toshiba | 9
Balança Infantil/Adulto/Obeso | Welny/R-Iw200/Lider/Ld10-50/Welmy W110h/Powerpack/Bld-311v/Lider/ Micheletti/Welmy - W 110 H/ Welmy W300/ Marte/Ls200 /Balmak/Indipeso/Kgmarte /Marte201/Lider/Ramuza/Personal Line/Digipeso/Filizola/Urano/G-Tech/Quanta/Bioland | 287
Banho Maria | Evelab | 1
Bomba de Infusão | Bios/Mp20, Celim. Sn-S1, Bios Bys820/ Biosensor Bsv700/ Samtronic St 1000/ Mdk Med /Sinomedical/Bys820/Catv | 53
Cardiotocógrafo | Fetal Maternal Monitor | 1
Cardioversor | Cmos Drave Vivo/ Cmos Drake Modelo Life 400 Plus Futura/ Lifemed | 4
Centrífuga Laboratorial | Stramedical, Sm 4000/ Celm/Ls-3plus/Novatecnica/Nt812 | 4
Coagulômetro | Marca Drake -Modelo Quick Timer | 1
Concentrador Oxigênio | Newlife - Elite/Devilbiss Healtcare/Everflo/Yunwll, 8f-5aw | 6
Contador de Células | Celm | 1
DEA - Desfibrilador Externo Automático | Instramed/Cmos Drake/Life 400 Futura/Heartsine / Samaritan Pad 350p | 15
Desfibrilador Convencional | Instramed/Nihan Kohden/ Lifemed, Cmos Drake/Cardilife | 27
Doppler Fetal | Md | 3
Eletrocardiógrafo | Bionet/ Eletrobiomett Cardiocare/ Micromed Wincardio Sereal/ Bionet Cardiotouch / Ednan/Se-300b 3000/ Ecg Pc / Teb/ Alfa Med Edan/Edanense-3/Nihon Kohden / Cardioline Hd Touch+Ecg. | 54
Eletroencefalógrafo | Neurovirtual | 2
Equipamento de Raio X | Lotus/ Lotus, Hf 500m/ Siemens | 4
Esfignamômetro Digital | Sem marca definida | 200
Esfignamômetro Manual | Sem marca definida | 200
Espectrofotômetro | Bioplus | 1
Esteira Ergométrica | Micromed Centurion 300/Inbramed | 2
Estufa de Secagem e Esterilização | Solab/Sl100/Odontobras | 2
Estufa Microbiológica | Fanem/502 | 1
Gerador de Energia A Diesel 132kw | Olympian Gep150-1 | 9
Glicosímetro | Match Ii/Ok-1b | 2
Sistema Holter – Analisador e Gravador | Cardios | 6
Homogeneizador | Deprom/Dhm 240/Phoenix | 2
Incubador | Bio Plus/It2002/Clan Up/Mini-Clean | 6
Incubadora Biológica | Biomeck Mod Bkl 6 | 1
Lavadora Ultrassônica | Sanders Do Brasil, Sw2000 Wj/Labnews | 3
Microaspirador | Nevoni | 2
Micropipeta Monocanal | Eppendorf/Research/Peguepet/Nc/Research/Digipet | 7
Microscópio | Nykon/Eclipse/ Único H 600/ Biofocus/B10600 | 5
Mini Incubadora Biológica | Cristofoli / Mini Incubarora Cristófoli | 3
Monitor Cardíaco | Bionet/Multi Creative Medical/Multiprolife/Mindray Mec/Alfamed/Conen C80/Lifemed/Lifestock Pro/Cardio Amx Series/Prolife P10/Contec / Cms 9000/Instramed | 47
Monitor Mapa Com Software | Cardios | 2
Oxímetro de Pulso | Dela Med/Choicemmed/Rossmax/Mobil Alfamed/Endobrax /Multilaser / Md Creative Sp/ Utechco/G1b/Handheld | 91
Ventilador Pulmonar | Ktk Microtak Total/Ktk Microtak Total/Eversil/Tecme/ Leistung / Pr4-G/Leistung, Luft 3/Magnamed-Oxymag | 86
Topógrafo | Apramed | 1
Turbidímetro | Dell Ab Dlt Wv/Policontrol Ap 2000 | 2
Vacuômetro Portátil | Unitec | 2
| Total | 1160