ANEXO I – RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

| EQUIPAMENTOS MÉDICO/LABORATORIAIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MUNICÍPIO | DESCRIÇÃO | MARCA/MODELO | QTIDADE |
| BOM SUCESSO DO SUL | MONITOR E DESFIBRILADOR | CARDIO MAX SERIES | 1 |
|  | BOMBA DE INFUSÃO | BIOS | 1 |
|  | BISTURI ELÉTRICO | EMAI DP100 PLUS | 1 |
|  | ELETROCARDIOGRAMA | EDAN SE 300 | 1 |
|  | ASPIRADOR PORTÁTIL | S/MARCA DEFINIDA | 1 |
|  | SELADORA | SULPACK | 1 |
|  | RESPIRADOR | KTK MICROTAK TOTAL | 1 |
| CAMPO ERÊ/SC | MEDIDOR DE PRESSÃO | G-TEC | 3 |
|  | DETECTOR FETAL DIGITAL DE MÃO COM TELA DE LCD A BATERIA | MEDPEJ-JUMPER | 4 |
| CORONEL DOMINGO SOARES/PR | APARELHO DE ULTRASSOM | SANSUNG /SONOACE R7 | 1 |
|  | ELETROCARDIÓGRAFO (ECG) DIGITAL 12 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS INTERPRETATIVO | ECG PC / TEB | 1 |
|  | MEDIDOR DE PRESSÃO | S/ MARCA DEFINIDA | 1 |
|  | DETECTOR FETAL DIGITAL DE MÃO COM TELA DE LCD A BATERIA | FETAL DOPPLER | 1 |
|  | DETECTOR FETAL DIGITAL DE MÃO COM TELA DE LCD A BATERIA | JUMPER | 1 |
|  | BOMBA DE INFUSÃO | BIOS / BYS820 | 1 |
|  | BOMBA DE INFUSÃO | CATV | 1 |
|  | MONITOR MULTIPARAMETROS | CONTEC | 2 |
|  | MONITOR MULTIPARAMETROS | INSTRAMED | 1 |
|  | RESPIRADOR | KTK | 2 |
|  | ASPIRADOR | NERONI / SERIE 698 1701P0 | 1 |
|  | DEA | INSTRAMED | 2 |
|  | ASPIRADOR | MD | 1 |
|  | ELETRO CALTERIO | EMAI | 1 |
|  | BALANÇA PERDIÁTRICA | WELMY | 1 |
|  | BALANÇA ADULTO | WELMY | 1 |
|  | BALANÇA ADULTO | LIDER | 1 |
|  | DEA | INSTRAMED / SERIE 112016IS 4016 | 1 |
|  | DEA | INSTRAMED / 022017 IS5135 | 1 |
|  | DEA PEDIÁTRICO | INSTRAMES / SERIE 092020IO 1483 | 1 |
|  | BALANÇA ADULTO | LIDER P/200C | 5 |
|  | BALANÇA PEDIÁTRICA | WILMY / R/1119-E | 2 |
|  | OXÍMETRO PORTÁTIL | HANDHELD / SN QN070CBDK74223 | 2 |
|  | DETECTOR FETAL | MED PY / DF 7001S | 1 |
|  | DETECTOR FETAL DIGITAL DE MÃO COM TELA DE LCD A BATERIA | MEDD PAY / J PD100B | 2 |
|  | ASPIRADOR | MD / SN337A | 1 |
| CELVELÂNDIA/PR | ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE | PREMIUM – ACCUMED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES | 20 |
|  | ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE | MASTER PRESS – MASTER MEDIKAL | 10 |
|  | ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE | P.A.MED – CBEMED | 10 |
|  | PORTÁTIL MODELO FD-200A/FD-200B | MD - MACROSUL | 5 |
|  | OXÍMETRO DE PULSO | OXÍMETRO DE PULSO | 5 |
|  | GLICOSIMETRO | MATCH II/OK-1B | 2 |
|  | TERMÔMETRO DIGITAL | ANU/YRK-002A | 10 |
|  | ESFIGMOMANÔMETRO | SOLIDOR/035 | 10 |
|  | DETECTOR FETAL DIGITAL DE MÃO COM TELA DE LCD A BATERIA | FETAL DOPPLER/FD-200D | 5 |
|  | BALANÇA | LIDER/LD10-50 | 5 |
|  | BALANÇA | WELNY/R-IW200 | 5 |
|  | OTOSCÓPIO | ´RIESTER/RI-MINI | 5 |
|  | OXIMETRO | WINNER | 5 |
|  | BALANÇA PEDIÁTRICA | BALMAK/ELP25PB | 5 |
|  | NEGATOSCÓPIO | METALIE/NT483 | 5 |
|  | NEGATOSCÓPIO | PREMIUN | 5 |
|  | NEGATOSCÓPIO | MD | 5 |
|  | SELADORA | ISAMAQ | 5 |
|  | BALANÇA LIDER | LIDER | 5 |
|  | INCUBADORA | CLAN UP/MINI-CLEAN | 5 |
|  | SELADORA | BIOSTAMP/BIO-ART | 5 |
|  | DESTILADOR DE ÁGUA | CRISTOFOLI | 5 |
| CORONEL VIVIDA/PR | ULTRASSOM | VINNO X2 | 1 |
|  | RAIO X DIGITAL | LOTUS, HF 500M | 1 |
|  | RAIO X MÓVEL | SIEMENS | 1 |
|  | SELADORA | SELAPACK SM 350 PLUS | 1 |
|  | SELADORA DE PEDAL | DIVERSOS | 5 |
|  | SELADORA DE MESA | DIVERSOS | 5 |
|  | PAINEL DE CAMPAINHAS | SINICRON | 1 |
|  | PAINEL DE ALARME DE VÁCUO | UNITEC | 1 |
|  | PAINEL DE O2 | UNITEC | 1 |
|  | ELETROCARDIÓGRAFO PORTÁTIL | CARDIOLINE HD TOUCH+ECG | 3 |
|  | ELETROCARDIOGRAMA | CARDIOTOUCH 3000 | 1 |
|  | ELETROCARDIÓGRAFO | ELETROBIOMETT CARDIOCARE | 2 |
|  | BOMBA DE INFUSÃO | MP20, CELIM. SN-S1, BIOS BYS820 | 7 |
|  | VACUOMETRO PORTÁTIL | UNITEC | 2 |
|  | CARDIOVERSOR | CMOS DRAVE VIVO | 1 |
|  | MONITOR MULTIPARAMÉTRICO | PROLIFE P10 | 3 |
|  | BALANÇA PORTÁTIL | LÍDER | 3 |
|  | DETECTOR FETAL DIGITAL DE MÃO | MEDPEJ, DF 40 | 1 |
|  | DETECTOR FETAL DIGITAL DE MÃO | MICROEM, MD700LX | 1 |
|  | ELETROCARDIOGRAMA | EDAN, SE - 300 | 3 |
|  | ASPIRADOR PORTATIL | ASPIRA MAX, PROTEC | 20 |
|  | MONITOR DEA | LIFEMED, LIFESTOCK PRO | 2 |
|  | BISTURI ELÉTRICO | TRANSMAI, BP 150S E EMAI, BP - 100 | 3 |
|  | DETECTOR FETAL DIGITAL DE MÃO | CONTEC, MODELO SONOSOUND | 1 |
|  | DESTILADOR DE ÁGUA | AQUA-TECH, 4 LTS | 2 |
|  | BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO | LÍDER, LD1050 | 4 |
|  | NEGATOSCOPIO | DIVERSOS | 10 |
|  | ESFIGMOMANOMETRO PEDIÁTRICO | DIVERSOS | 15 |
|  | ESFIGMOMANÔMETRO OBESO | DIVERSOS | 10 |
|  | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO | DIVERSOS | 20 |
|  | DESTILADOR DE ÁGUA | CRISTOFOLI | 4 |
|  | LARINGOSCÓPIO | MD | 3 |
|  | OXIMETRO | DIVERSOS | 15 |
|  | BALANÇA RN/BEBÊ | NICHELETI, WELMY, LIDER, BALMAK | 12 |
|  | DESFIBRILADOR | INSTRAMED | 2 |
|  | DESFIBRILADOR COM MARCAPASSO | LIFEMED, CMOS DRAKE | 5 |
|  | FOCO DE LUZ | DIVERSOS | 12 |
|  | VENTILADOR PULMONAR PORTATIL | LEISTUNG PR4-G | 3 |
|  | GERADOR A DIESEL 132KW | OLYMPIAN GEP150-1 | 1 |
|  | CARRO DE EMERGÊNCIA | ARTMED, ART 00.102 | 3 |
|  | DERMATOSCOPIO | DIVERSOS | 12 |
|  | CONCENTRADOR OXIGÊNIO | NEWLIFE - ELITE | 1 |
|  | CONCENTRADOR OXIGÊNIO | DEVILBISS HEALTCARE | 1 |
|  | CONCENTRADOR OXIGÊNIO | EVERFLO | 1 |
|  | CONCENTRADOR OXIGÊNIO | YUNWLL, 8F-5AW | 3 |
|  | FOCO CIRURGICO MÓVEL | METALIC | 6 |
|  | VENTILADOR ELETRÔNICO | LEISTUNG, LUFT 3 | 3 |
|  | LAVADORA ULTRASÔNICA | SANDERS DO BRASIL, SW2000 WJ | 1 |
|  | INCUBADORA TESTE BIOLÓGICO | BIOMECK MOD BKL 6 | 1 |
|  | HOMOGENEIZADOR DE SANGUE | PHOENIX | 1 |
|  | CONTADOR DE CÉLULAS | CELM | 1 |
|  | ESTUFA | ODONTOBRAS | 1 |
|  | CENTRÍFUGA LABORATORIAL | STRAMEDICAL, SM 4000 | 1 |
|  | COLPOSCOPIO | MARTEC | 1 |
|  | MICROSCOPIO | NYKON | 1 |
|  | ESPECTROFOTOMETRO | BIOPLUS | 1 |
|  | TERMÔMETRO TIPO ESPETO | S/I | 1 |
|  | TURBIDIMETRO | DELL AB DLT WV | 1 |
|  | COLORIMETRO | DELL AB CLA CL | 1 |
|  | MOCHO | REIFLEX, DIVERSOS | 9 |
|  | AGITADOR | ORBITAL | 1 |
|  | BANHO MARIA | EVELAB | 1 |
|  | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO | WELMY W200 | 5 |
| ITAPEJARA DO OESTE/PR | SONNAR - DETECTOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL | MEDPEJ / DF-7001 D | 2 |
|  | BALANÇA COM MEDIDOR - ADULTO | LÍDER/LD1050 | 1 |
|  | BALANÇA PEDIÁTRICA | WELMY / R/I 109-E | 1 |
|  | NEBULIZADOR | G TECH NEBCOMV | 1 |
|  | TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO | MULTILASER | 1 |
|  | SELADORA AUTOMÁTICA CONTÍNUA DIGITAL | REGISTRON RG/TRD 900 220 | 1 |
|  | MINI INCUBADORA BIOLÓGICA | CRISTOFOLI | 1 |
|  | SONNAR - DETECTOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL | MEDPEJ / 140702 | 1 |
|  | ASPIRADOR PORTÁTIL | ASPIRAMAX NS/REF MA52060 | 1 |
|  | AUTOCLAVE DE MESA 21 L | DIGITALE | 1 |
|  | TURBIDÍMETRO DIGITAL (VIGILÂNCIA) | POLICONTROL AP 2000 | 1 |
|  | VENTILADOR PULMONAR | LEISTUNG / PR4-G | 1 |
|  | MONITOR MULTIPARAMÉTRICO | CONTEC / CMS 9000 | 1 |
|  | FORNO MICRO-ONDAS | PANASONIC / NN-556BH | 1 |
|  | DESFIBRILADOR | EMAI / DX-10 PLUS | 1 |
|  | ASPIRADOR DE SECREÇÃO | OMRON / MA 520-60 ASPIRAMAX | 1 |
|  | ASPIRADOR DE SECREÇÃO | OLIDEF CZ / A 45 PLUS | 1 |
|  | APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL | MULTILASER / HC 090 | 1 |
|  | APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL | G-TECH / LA 800 | 1 |
|  | TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO | COSMOVIX /ET 05 | 1 |
|  | DETECTOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL (DOPPLER DIGITAL) | GNATUS MEDICAL / LD-4 | 1 |
|  | DETECTOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL (DOPPLER DIGITAL) | MD / FD 200 A | 1 |
|  | SELADORA AUTOMÁTICA CONTÍNUA DIGITAL | REGISTRON / RG-FRD 900 | 1 |
|  | BOMBA DE INFUSÃO | BIOS / BYS 820 | 2 |
|  | MINI INCUBADORA BIOLÓGICA | CRISTOFOLI / MINI INCUBARORA CRISTÓFOLI | 1 |
|  | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO – DEA | CMOS DRAKE / LIFE 400 FUTURA | 1 |
|  | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO – DEA | HEARTSINE / SAMARITAN PAD 350P | 1 |
|  | SONNAR - DETECTOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL | MEDPEJ / DF-7000 D | 1 |
|  | BALANÇA COM MEDIDOR - ADULTO | WELMY / R/I W200 | 1 |
|  | BALANÇA PEDIÁTRICA | WELMY / R/I 109-E | 1 |
|  | ESFIGMOMANÔMETRO | BIC | 1 |
|  | TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO | ET05 | 1 |
|  | NEGATOSCÓPIO | N° 9036 | 1 |
|  | SELADORA AUTOMÁTICA CONTÍNUA DIGITAL | REGISTRON RG-FRD900 | 1 |
|  | OXIMETRO | DELAMED | 1 |
|  | SONNAR - DETECTOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL | MEDPEJ/DF-7000 | 1 |
|  | TERMÔMETRO INFRAVERMELHO | STRA MEDICAL/DIGITAL SEM CONTATO E125 | 1 |
|  | BALANÇA DIGITAL ADULTO | WELMY/W110H | 1 |
|  | BALANÇA PEDIÁTRICA | WELMY/CLASSE III | 1 |
|  | SELADORA PORTÁTIL | SELAMAX/PL 45 | 1 |
|  | ESFIGMOMANOMETRO NYLON PRETO VELCRO | PREMIUM/ADULTO | 6 |
|  | SONNAR - DETECTOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL | MEDPEJ/DF7000D | 1 |
|  | BALANÇA PEDIÁTRICA | FILIZOLA | 1 |
|  | BALANÇA ADULTO | POWERPACK/BLD-311V | 1 |
|  | ESFIGMOMANOMETRO | PREMIUM | 2 |
|  | ESTETOSCOPIO | PREMIUM | 2 |
|  | TERMÔMETRO DIGITAL | G-TECH | 1 |
|  | NEGATOSCÓPIO | GG EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 1 |
|  | OTOSCÓPIO | MD | 1 |
|  | OXÍMETRO | DELLAMED | 1 |
| MANGUEIRINHA/PR | ELETROCARDIÓGRAFO (ECG) DIGITAL 12 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS INTERPRETATIVO - CARDIOCARE 2000 | BIONET | 1 |
|  | ELETROCARDIÓGRAFO (ECG) | EDNAN/SE-300B | 1 |
|  | MEDIDOR DE PRESSÃO | MASTERPRES | 5 |
|  | MEDIDOR DE PRESSÃO | PREMIUM | 5 |
|  | MEDIDOR DE PRESSÃO | P.A. MED | 5 |
|  | DETECTOR FETAL DIGITAL DE MÃO COM TELA DE LCD A BATERIA | GNATUSO/MEDICAL | 2 |
|  | DETECTOR FETAL DIGITAL DE MÃO COM TELA DE LCD A BATERIA | JUMPER/SHENZEN | 6 |
|  | DETECTOR FETAL DE MESA | MEDPEJ / MODELODF - 4000 | 1 |
|  | DESFIBRILADOR | NIHAN KOHDEN | 2 |
|  | DESFIBRILADOR | CMOS DRAK | 1 |
|  | OXÍMETRO DE PULSO PORTATIL | DELA MED | 5 |
|  | OXÍMETRO DE PULSO POTÁTIL | MAT/7LITROS | 5 |
|  | OXÍMETRO DE PULSO POTÁTIL | S/ MARCA DEFINIDA | 5 |
|  | MINIOTOSCÓPIO | MIKATOS | 5 |
|  | OTOSCÓPIO | MIKATOS | 10 |
|  | BALANÇA ELETRÔNICA PEDIATRICA 15KG | BALMAK | 5 |
|  | BALANÇA ELETRÔNICA ADULTA | LÍDER | 4 |
| PALMA SOLA/SC | ELETROCARDIÓGRAFO (ECG) 10 CANAIS | MICROMED | 1 |
|  | MEDIDOR DE PRESSÃO | S/ MARCA DEFINIDA | 20 |
|  | DETECTOR FETAL DOPLER FD-200C | MARCA MD - FD200D VCOMIN | 1 |
|  | DESFIBRILADOR - DEA | S/ MARCA DEFINIDA | 1 |
|  | OXÍMETRO | S/ MARCA DEFINIDA | 10 |
|  | BOMBA DE INFUSÃO | S/ MARCA DEFINIDA | 1 |
|  | MONITOR CARÍACO MULTIPARAMÉTRICO | S/ MARCA DEFINIDA | 2 |
| PATO BRANCO | ASPIRADOR PORTÁTIL DE LÍQUIDOS E SECREÇOES. BATERIA INTERNA. VOLTAGEM: 110 V; VÁLVULA AUTOMÁTICA DE NÍVEL. | MD LIDER ACME BIOFASE OMRON | 21 |
|  | BALANÇA ERGOMÉTRICA PLATAFORMA, PARA OBESOS, CAPACIDADE 300KG . DIGITAL. FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO. TAPETE EMBORRACHADO. | LÍDER 1050 BALMAK/LIDER MARTE201/LIDER | 17 |
|  | BALANÇA INFATIL DIGITAL, CAPACIDADE 30 KG, CONCHA EM POLIPROPILENO, PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; CHAVE SELETORA DE TENSÃO 110/220 V; DISPLAY DIGITAL. | WELMY DIGIPESO MICHELETTI MIC BABY BELMAK WELMY DIGIPESO RAMUZA | 39 |
|  | BALANÇA PLATAFORMA; VISOR DIGITAL; CAPACIDADE PARA ATÉ 150KG. FUNCIONAMENTO COM 02 BATERIAS DE LITIO. | G-TECH QUANTA | 2 |
|  | BALANÇA ANTROPOMÉDICA DIGITAL, CAPACIDADE 200 KG; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA MEDINDO ATÉ 2,00 METROS. TAPETE ANTI-DERRAPANTE DE BORRACHA E PÉS DE APOIO COM REGULAGEM PARA NIVELAMENTO; PAINEL DIGITAL; BIVOLT AUTOMÁTICO . | WELMY MARTE/LS200 BALMAK INDIPESO/KGMARTE LIDER | 17 |
|  | BALANÇA PORTÁTIL COM CAPACIDADE 200 KG, INDICADOR DIGITAL. EM AÇO CARBONO, SEM ESTADIÔMETRO. ÀREA DE PESAGEM EMBORRACHADA. PÉS ANTIDERRAPANTES. ALIMENTAÇÃO INTERNA A BATERIA RECARREGÁVEL E ALIMENTAÇÃO EXTERNA BIVOLT. | BIOLAND BALMAK QUANTA | 14 |
|  | ASPIRADOR PORTÁTIL DE LÍQUIDOS E SECREÇÕES. BATERIA INTERNA. VOLTAGEM: 110 V; VÁLVULA AUTOMÁTICA DE NÍVEL. | MD LIDER ACME BIOFASE OMRON | 5 |
|  | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PLATAFORMA, PARA OBESOS, CAPACIDADE 300KG . DIGITAL. FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO. TAPETE EMBORRACHADO. | LÍDER 1050 BALMAK/LIDER MARTE201/LIDER | 13 |
|  | DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR. TELA EM CRISTAL LIQUIDO , ECG COM CAPTAÇÃO PELAS PÁS OU CABO PACIENTE. DESFIBRILADOR COM NÍVEIS DE ENERGIA AJUSTÁVEIS ENTRE: 0 E 360 JOULES, APLICAÇÕES POR MEIO DAS PÁS. ANULAÇÃO AUTOMÁTICA DA CARGA, POR BOTÃO NO PAINEL OU AO DESLIGAMENTO DO EQUIPAMENTO. CARDIOVERSÃO COM SELEÇÃO MANUAL PARA SINCRONISMO COM ONDA R; ALIMENTAÇÃO 110/220V, BATERIA INTERNA. | HEARTSINE/SAMARITAN PAD ISIS INSTRAMED CMOS DRAKE | 10 |
|  | DETECTOR FETAL, PORTÁTIL, AJUSTE DIGITAL, GABINETE EM ABS, ASCULTA BCF, FLUXO SANGUINEO, PLACENTA E CORDÃO, COM ALTO FALANTE, TRANSDUTOR. CARREGADOR DE BATERIA. | MD/ MEDPEJ VCOMIN MARTEC DOPPLER | 65 |
|  | ELETROCARDIÓGRAFO 12 CANAIS; IMPRESSORA TÉRMICA. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL; TELA LCD; BIVOLT. | ALFA MED EDAN EDANENSE-3 NIHON KOHDEN CARDIO TOUCH BIONET CARDIOCARE BIONET | 20 |
|  | OXÍMETRO DE PULSO DE MESA DIGITAL; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL. SENSORES REUTILISÁVEIS. | MOBIL ALFAMED ENDOBRAX MULTILASER MD CREATIVE SP UTECHCO G1B | 44 |
|  | BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA PERISTÁLTICA LINEAR. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL. TENSÃO DE FUNCIONAMENTO BIVOLT. | BIOS SAMTRONIC ST 1000 MDK MED SINOMEDICAL | 32 |
|  | MONITOR CARDÍACO MULTIPARÂMETRO DE SINAIS VITAIS. COM FUNÇÕES DE ECG, FREQÜÊNCIA CARDÍACA, CURVA DE ECG, SPO2, PNI E TEMPERATURA. BIVOLT, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL. | MINDRAY MEC ALFAMED MINDRAY UMEC CONEN C80 | 18 |
|  | VENTILADOR PULMONAR PARA TRANSPORTE. MONITOR VENTILATÓRIO COMPLETO. DISPÕE DE CIRCUITO RESPIRATÓRIO (TRAQUÉIAS). ASSISTE PACIENTE PEDIÁTRICO E ADULTO. BIVOLT. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL. | MAGNAMED-OXYMAG LEISTUNG | 7 |
|  | VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO PARA USO EM UTI, ANESTESIA E EMERGÊNCIA. MONITOR LCD. DISPÕE DE CIRCUITO RESPIRATÓRIO (TRAQUÉIAS). BIVOLT. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL. | KTK-CARMEL VYAIRE IX5 SIARE KTK-MICOTAK TOTAL | 16 |
|  | FOCO AUXILIAR COM BATERIA RECARREGÁVEL | KSS | 2 |
|  | ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL | S/ MARCA DEFINIDA | 200 |
|  | ESFIGMOMANÔMETRO MANUAL | S/ MARCA DEFINIDA | 200 |
|  | ELETROCARGIÓGRAFO COM NOTEBOOK | S/ MARCA DEFINIDA | 1 |
|  | MICROSCÓPIO BINOCULAR | NIKON/ELIPSE | 1 |
|  | MICROSCÓPIO BINOCULAR | UNICO/H600 | 1 |
|  | MICROSCÓPIO BINOCULAR | BIOFOCUS/B10600 | 1 |
|  | HOMOGENEIZADOR | DEPROM/DHM 240 | 1 |
|  | CENTRÍFUGA SOROLÓGICA | CELM/LS-3PLUS | 2 |
|  | CENTRÍFUGA SOROLÓGICA | NOVATECNICA/NT812 | 1 |
|  | INCUBADOR/TIMER | BIO PLUS/IT2002 | 1 |
|  | AGITADOR KLINE ORBITAL | BIOMIXER/TS-2000A | 1 |
|  | DEIONIZADOR DE ÁGUA | PERMUTION/NC | 1 |
|  | AGITADOR KLINE ORBITAL | LABORCARE/KJ201BS | 1 |
|  | DESTILADOR DE ÁGUA | CRISTÓFOLI/WS303A | 1 |
|  | TERMÔMETRO DIGITAL | THERMO/NC | 3 |
|  | ESTUFA MICROBIOLÓGICA | FANEM/502 | 1 |
|  | ESTUFA DE SECAGEM | SOLAB/SL100 | 1 |
|  | AGITADOR VÓRTEX | BIOMIXER/QL901 | 1 |
|  | MICROPIPETA MONOCANAL 100-1000UL | EPPENDORF/RESEARCH | 1 |
|  | MICROPIPETA MONOCANAL 20-200UL | EPPENDORF/RESEARCH | 2 |
|  | MICROPIPETA MONOCANAL 25UL | PEGUEPET/NC | 1 |
|  | MICROPIPETA MONOCANAL 10UL | PEGUEPET/NC | 1 |
|  | MICROPIPETA MONOCANAL 20UL | DIGIPET/NC | 1 |
|  | MICROPIPETA MONOCANAL 100-1000UL | PEGUEPET/NC | 1 |
| SÃO BERNARDINO | MEDIDOR DE PRESSÃO | BIC | 3 |
|  | VENTILADORES PULMONARES | EVERSIL (CONDENSADOR) | 2 |
|  | DESFIBRILADOR | INSTRAMED | 2 |
|  | OXÍMETRO | STRAMEDICAL | 8 |
| SÃO JOAO/PR | ELETROCAUTERIO | DELTRONIX OTEMC | 1 |
|  | ELETROCAUTERIO | DELTRANIX B 1600T | 1 |
|  | SELADORA | SULPACK | 2 |
|  | OTOSCÓPIO | XENON | 2 |
|  | OTOSCÓPIO | TR-3 | 1 |
|  | OTOSCÓPIO | TK | 2 |
|  | OTOSCÓPIO | MD | 4 |
|  | APARELHO DE PRESSÃO | PREMIUM ADULTO | 6 |
|  | APARELHO DE PRESSÃO | MASTER PRESS AD | 1 |
|  | APARELHO DE PRESSÃO | SOLEDOR LAM ML 035 | 4 |
|  | APARELHO DE PRESSÃO | PREMIUM INFANTIL | 2 |
|  | BALANÇA DIGITAL ADULTA | BALMAK AD | 6 |
|  | BALANÇA DIGITAL PEDIATRICA | BALMAK MOBILE BABY+ | 2 |
|  | BALANÇA DIGITAL ADULTA | RAMUZA | 1 |
|  | BALANÇA DIGITAL ADULTA | PERSONAL LINE | 1 |
|  | BALANÇA DIGITAL ADULTA | WELMY W20015 | 1 |
|  | BALANÇA DIGITAL PEDIATRICA | WELMY CLASSE III | 4 |
|  | BALANÇA DIGITAL ADULTA | WELMY W110H | 2 |
|  | BALNÇA DIGITAL ADULTA | LIDER AD | 3 |
|  | DETECTOR FETAL | MD FD 200B | 3 |
|  | DETECTOR FETAL | POCKET | 4 |
|  | DETECTOR FETAL | MD | 1 |
|  | OXIMETRO | PULSE OXIMETER 61B | 1 |
|  | OXIMETRO | STRAMEDICAL | 1 |
|  | OXIMETRO | MOBIL PC66B | 7 |
|  | ELETROCARDIOGRAFO | CARDIOCARE - BIONET | 1 |
|  | CARDIOTOCO | FETAL MATERNAL MONITOR | 1 |
|  | DESFIBRILADOR EXTERNO | CMOSDRAKE | 1 |
|  | OXIMETRO | GERAL MEDIC | 1 |
|  | CARDIOVERSOR BIFASICO VIVO | CMOS DRAKE | 1 |
|  | CARDIOVERSOR LIFESCHOCK PRO | LIFEMED | 1 |
|  | MONITOR DE SINAIS VITAIS VS800 | MINDRAY | 1 |
|  | ELETROCARDIÓGRAFO CARDIOCARE | BIONET | 1 |
|  | ELETROCARDIÓGRAFO CARDIOTOUCH 3000 | BIONET | 1 |
|  | ASPIRADOR BV350 | MD | 1 |
|  | SELADORA MANUAL / PEDAL | AGIR | 1 |
|  | SELADORA MANUAL / SEM PEDAL | AGIR | 1 |
|  | BALANÇA MOBILI BABY ELP 25 BB | BALMAK | 1 |
|  | BALANÇA W 110H | WELMY | 1 |
| SULINA | ULTRASSOM | SAMSUNG HS 40 | 1 |
|  | ESTEIRA PARA TESTE ERGOMÉTRICO | MICROMED CENTURION 300 | 1 |
| VITORINO/PR | DOPPLER FETAL | MD | 3 |
|  | ELETROCARDIÓGRAFO (ECG) DIGITAL 12 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS INTERPRETATIVO - CARDIOCARE 2000 | BIONET | 1 |
|  | BALANÇA ADULTO LD 1050 | LIDER | 5 |
|  | BALANÇA ADULTO | MICHELETTI | 3 |
|  | BALANÇA INFANTIL MOBILE BABY | BALMAK | 4 |
|  | NEBULIZADOR G-TECH | NEBCOM V | 3 |
|  | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO ISIS | INSTRAMED | 2 |
|  | MICROASPIRADOR 5005 | NEVONI | 2 |
|  | MONITOR CARDIÁCO K12 | CREATIVE | 1 |
| SÃO LOURENÇO | MONITOR MULTIPARAMÉTRICO | ALFAMED MODELO VITA I100 | 4 |
|  | ELETROCARDIÓGRAFO | MICROMED MODELO WINCARDIO SEREAL | 1 |
|  | ELETROCARDIÓGRAFO | BIONET MODELO CARDIOTOUCH 3000 | 1 |
|  | BALANÇA ADULTO DIGITAL | MICHELLETTI MODELO MIC-PP FARMACEUTICA | 3 |
|  | BALANÇA ADULTO DIGITAL | WELMY MODELO W 110 H | 4 |
|  | BALANÇA ADULTO DIGITAL | LÍDER MODELO LD1050 | 4 |
|  | BALANÇA ADULTO DIGITAL | WELMY MODELO W300 | 1 |
|  | BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL | WELMY MODELO CLASSE III | 5 |
|  | BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL | BALMAK MODELO ELP-25BB | 1 |
|  | FOCO CLÍNICO COM ESPELHO | MEDPEJ MODELO FC 3000 | 5 |
|  | FOCO CLÍNICO COM ESPELHO | VAGALUMY MODELO FOCO CIRÚRGICO | 9 |
|  | ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL | G-TECH LA250 | 5 |
|  | ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL | OMRON MODELO HEM-7113 | 3 |
|  | COAGULÔMETRO | DRAKE -MODELO QUICK TIMER | 1 |
|  | MICROSCÓPIO | NIKON MODELO ECLIPSE E-200 | 1 |
|  | BISTURI ELETRÔNICO | EMAI MODELO BP-100 PLUS | 5 |
|  | BISTURI ELETRÔNICO | EMAI MODELO BP-150S | 1 |
|  | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO | INSTRAMED MODELO ISIS | 1 |
|  | CARDIOVERSOR | CMOS DRAKE MODELO LIFE 400 PLUS FUTURA | 1 |
|  | ASPIRADOR CIRÚRGICO COMPLETO | ASPIRAVIDA MODELO MRM-400C | 2 |
|  | ASPIRADOR CIRÚRGICO PORTATIL | ASPIRAMAX MODELO MA520-60 | 5 |
|  | ESFIGMOMANÔMETRO ANALÓGICO PEDESTAL | PREMIUM MODELO HOSPITALAR COM RODÍZIOS | 4 |
|  | BOMBA DE INFUSÃO | BIOSENSOR MODELO BSV700 | 8 |
|  | ANALISADOR DE BIOQUÍMICA | MODELO COBAS MIRA PLUS | 1 |
|  | OXÍMETRO DE PULSO | ROSSMAX MODELO SA120 | 1 |
|  | OXIMETRO DE PULSO | CHOICEMMED MODELO MD300 | 4 |
|  | DETECTOR FETAL | MARTEC MODELO DF-4000 | 1 |
|  | DETECTOR FETAL | MD MODELO FD-300D | 1 |
|  | DETECTOR FETAL | MEDPEJ MODELO DF7001 | 5 |
|  | DETECTOR FETAL | MICROEM MODELO MD 1000 | 3 |
| PALMAS | ASPIRADOR | NEVONI | 10 |
|  | ASPIRADOR PORTÁTIL | ASPIRA MAX | 15 |
|  | ELETROCARDIÓGRAFO (ECG) DIGITAL 12 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS INTERPRETATIVO - CARDIOCARE 2000 | BIONET | 10 |
|  | MONITOR CARDÍACO | MULTI CREATIVE MEDICAL | 6 |
|  | MONITOR CARDÍACO | MULTIPROLIFE | 4 |
|  | VENTILADOR DE TRANSPORTE | KTK | 1 |
|  | DETECTOR FETAL | EQUIPMENT APARATO, MEDPEJ, MD, GNATUS MEDICAL | 20 |
|  | VENTILADORES PULMONARES | TECME | 2 |
|  | DESFIBRILADOR | INSTRAMED | 2 |
|  | OXÍMETRO PORTÁTIL | MD, G-TECH | 20 |
|  | OXIMETRO DE DEDO COM TELA LCD | UT 100 | 10 |
|  | NEBULIZADOR | NS | 20 |
|  | FOCO AUXILIAR | MEDPEJ | 2 |
|  | BALANÇA ADULTO | WELMY | 30 |
|  | BALANÇA PEDIÁTRICA | URANO, WELMY, RAMUZA, BALMAL | 25 |
|  | SELADORA AUTOMÁTICA | REGISTRON | 20 |
| SANTIAGO DO SUL/PR | MONITOR BM3 XPRO | BIONET | 1 |
|  | ELETROCARDIOGRAMA DIGITAL | MICROMED | 1 |
|  | DEA DESFRIBILADRO EXTERNO AUTOMÁTICO | CMOS DRAKE | 1 |
| CONIMS – CRE PATO BRANCO | ABRIDOR DE GESSO | HENNING | 1 |
|  | ASPIRADOR CIRÚRGICO A-45 PLUS 1 FRASCO DE 5 LITROS COM PESDESTAL | OLIDEF | 3 |
|  | ASPIRADOR A-45 PLUS 2,5 LITROS | OLIDEF | 1 |
|  | BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA 25KG - SELO INMETRO | BALMAK - MODELO ELP - 25BB | 2 |
|  | BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA 25KG - SELO INMETRO | WELMY | 1 |
|  | BALANÇAS LINHA P200C COM INDICADOR LD1050 | LIDER BALANÇA | 2 |
|  | BISTURI ELETRÔNICO BP-150 | EMAI | 2 |
|  | CABO DE ECG 10 VIAS TIPO BOTÃO | S/ MARCA DEFINIDA | 1 |
|  | CABO PARA HOLTER CARDIOLIGHT - 4 VIAS | CARDIOLIGHT+ | 8 |
|  | CADEIRA GINECOLÓGICA CG 7000 P | MEDPEJ | 1 |
|  | CANETA PARA BISTURI CONTROLE MANUAL | EMAI | 15 |
|  | CAPANGA PARA HOLTER | CARDIOLIGHT+ | 6 |
|  | CARREGADOR DE PILHAS AA AAA - PARA MAPA/HOLTER | S/ MARCA DEFINIDA | 6 |
|  | COLPOSCÓPIO BINOCULAR PE 7000 V | MEDJEP | 1 |
|  | DESFIBRILADOR DEA LIFE 400 FUTURA | CMOS DRAKE | 2 |
|  | ELETROCARDIÓGRAFO (ECG) DIGITAL 12 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS INTERPRETATIVO - CARDIOCARE 2000 | BIONET | 1 |
|  | ELETRODO CARDIOCLIP ECG ADULTO – BRAÇADEIRAS 2 JOGO COM 4 BRAÇADEIRAS 1 ADULTO E 1 INFANTIL | BIONET | 2 |
|  | FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR INP - S/300 | IMPROMED | 1 |
|  | FOCO CIRÚRGICO ILLUMINA FAMÍLIA | MED LIGHT | 1 |
|  | FOCO CLÍNICO HOSPITALAR LUZ LED | S/ MARCA DEFINIDA | 1 |
|  | MACA CIRÚRGICA APM3 GII - TEMOS 2 MACAS, QUE SÃO UTILIZADAS SALA DE CURATIVO 1 -SALA 8 | APRAMED | 3 |
|  | MONITOR AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL - MAPA | DYNA MAPA NG | 2 |
|  | NEGATOSCÓPIO DE 1 CORPO PARA MESA LED BIVOLT | VÁRIOS | 11 |
|  | OFTALMOSCÓPIO HALOGEN BX | NEITZ | 1 |
|  | OTOSCÓPIO OMNI 3000 LED PRETO | MD | 2 |
|  | OXIMETRO DIGITAL DE DEDO MEDIDOR DE SATURAÇÃO E FREQUENCIA CARDIACA DE OXIGÊNIO | S/ MARCA DEFINIDA | 3 |
|  | PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX PARA BISTURI | S/ MARCA DEFINIDA | 2 |
|  | SERRA ELETRICA PARA GESSO | NEVONI - REF: 18018 | 2 |
|  | SISTEMA DE DIAGNÓSTICO POR ULTRASSOM TOSHIBA | MODELO VICW - A 500 A | 3 |
|  | PAQUÍMETRO | APRAMED | 1 |
|  | KIT ALL IN ONE COM 4 | S/ MARCA DEFINIDA | 1 |
|  | TOPÓGRAFO | APRAMED | 1 |
|  | LAVADOURA ULTRASSÔNICA | LABNEWS | 1 |
|  | MINI INCUBADORA PARA MATERIAL BIOLÓGICO | 2I | 1 |
|  | SELADORA HOSPITALAR PAPEL GRAU CIRÚRGICO DE PEDAL | BARBI INDUSTRIA MECANICA LTDA | 1 |
|  | LUPA | RAMSOR | 1 |
|  | ELETROENCEFALOGRAFO | NEUROVIRTUAL | 2 |
|  | DETECTOR FETAL PORTÁTIL DF-7001 D MEDPEJ, C/TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, COMPACTO, ALTO-FALAN | S/ MARCA DEFINIDA | 3 |
|  | MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA | MEDPEJ | 1 |
|  | COLPOSCÓPIO | MEDPEJ | 2 |
| CONIMS - CRE CHOPINZINHO | TELA PARA LEITURA RAIO X | METALIC | 2 |
|  | FOCO DE LUZ PARA PROCEDIMENTO | INPROMED | 1 |
|  | BISTURI ELETRONICO | EMAI TRANS MAI | 1 |
|  | TELA PARA LEITURA RAIO X | ART MED | 1 |
|  | SERRA PARA CORTE GESSO | OSCILAN | 2 |
|  | APARELHO ULTRASSON DC-70 | MINDRAY | 1 |
|  | OTOSCÓPIO | TK | 1 |
|  | DESFIBRILADOR PORTÁTIL | CARDILIFE | 1 |
|  | DESFIBRILADOR CARRINHO | CARDIOLIFE | 1 |
|  | ESTEIRA TESTE ESFORÇO | INBRAMED | 1 |
|  | BALANÇA W300 | WILMAY | 1 |
|  | APARELHO AFERIR PA | MISSOURI | 1 |
|  | BALANÇA DE MESA 10 A 25 KG | BALMAX | 1 |
|  | COLPOSCÓPIO | MEDPEJ | 1 |
|  | NEGATOSCÓPIO | S/ MARCA DEFINIDA | 3 |
|  | EQUIPAMENTO DE RAIOS X | LOTUS ( MUNICIPIO CHZ) | 1 |

| EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MUNICÍPIO | DESCRIÇÃO | MARCA/MODELO | QTIDADE |
| BOM SUCESSO DO SUL | CADEIRA ODONTOLÓGICA | KAVO | 1 |
|  | ULTRASSON | KONDETECH - SCALERJET | 1 |
|  | FOTOPOLIMERIZADOR | SCHUSTER - EMITTER C | 2 |
|  | APARELHO DE RX | X DENT - X70 | 1 |
|  | BOMBA VÁCUO | EVOXX | 1 |
|  | SELADORA | SELAPACK SM 330 | 1 |
|  | COMPRESSOR DE AR | FIDC COMPRESSORES DE AR | 1 |
|  | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO | KAVO | 2 |
|  | MICROMOTOR | KAVO | 2 |
|  | CONTRA - ÂNGULO | KAVO | 1 |
|  | PEÇA DE MÃO RETA | KAVO | 1 |
|  | SELADORA | SELAPACK SM 350 PLUS | 1 |
|  | CADEIRA ODONTOLÓGICA | D700 DABI - ATLANTE | 1 |
|  | APARELHO DE RX | DABI - ATLANTE | 1 |
|  | MICROMOTOR | DABI - ATLANTE | 1 |
|  | COMPRESSOR DE AR | FIAC | 1 |
| CORONEL DOMINGO SOARES | CADEIRA ODONTOLÓGICA | KAVO KLINIC | 2 |
|  | CADEIRA ODONTOLOGICA | DENTEMED | 1 |
|  | CADEIRA ODONTOLOGICA | PALLAS | 1 |
|  | CADEIRA ODONTOLOGICA | DENTEMED PRIME | 1 |
|  | CADEIRA ODONTOLOGICA | GNATO | 2 |
|  | CANETA DE ULTRASSSOM | ALT SONIC JECT CERAMIC | 1 |
|  | CANETA DE ULTRASSSOM | ORTUS BIOSCALER | 1 |
|  | FOTOPOLIMERIZADOR | EMITER FIT SCHUSDTER | 1 |
|  | FOTOPOLIMERIZADOR | BLULSTAR MICRODENT | 2 |
|  | FOTOPOLIMERIZADOR | DENTEMED PRIME LED | 1 |
|  | FOTOPOLIMERIZADOR | LD MAX GNATO | 1 |
|  | MICROMOTOR | DX | 3 |
|  | MICROMOTOR | DENT CLEAR | 1 |
|  | MICROMOTOR | KAVO | 2 |
|  | CONTRA ÂNGULO | DX | 3 |
|  | CONTRA ÂNGULO | KAVO | 2 |
|  | CONTRA ÂNGULO | GNATO | 1 |
|  | CONTRA ÂNGULO | DBI ATLANTE | 1 |
|  | ALTA ROTAÇÃO | KAVO 605 | 4 |
|  | ALTA ROTAÇÃO | DENTEMED | 1 |
|  | COMPRESSOR | MOTO MIL 50 LTS ISENTO DE ÓLEO | 3 |
|  | COMPRESSOR | F BANG | 1 |
|  | COMPRESSOR | PRESSURE | 3 |
|  | COMPRESSOR | DENTAL AIR | 1 |
|  | AMALGAMAFOR | AMALGA MIX II GNATUS | 1 |
|  | AMALGAMADOR | VIBRAMAT SCHUSTER | 1 |
|  | APARELHO DE RADIOGRAFIA | ION-70X PROCION | 1 |
|  | APARELHO DE RADIOGRAFIA | GNATO | 1 |
|  | BOMBA A VÁCUO | SUCTRON SCHUSTER | 1 |
|  | SELADORA | EVEREST | 1 |
| CLEVELÂNDIA | CANETA DE ULTRASSOM | S/ DEFINIÇÃO DE MARCA | 5 |
|  | BOMBA A VACUO | S/ DEFINIÇÃO DE MARCA | 5 |
|  | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO | EMITER/ AFIT | 5 |
|  | CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO | S/ DEFINIÇÃO DE MARCA | 5 |
|  | SUGDOR DA CADEIRA ODONTOLOGICA | S/ DEFINIÇÃO DE MARCA | 5 |
|  | CADEIRA ODONTOLÓGICA DENTE MED | S/ DEFINIÇÃO DE MARCA | 5 |
|  | APARELHO DE ULTRASSON (SCHUSTER) | JATLAXIS SONIC | 5 |
|  | FOTOPOLIMERIZADOR | S/ DEFINIÇÃO DE MARCA | 5 |
|  | CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO | DENTE MED | 5 |
|  | SUGDOR DA CADEIRA ODONTOLÓGICA | KAVO MICRO MOTOR 500 | 5 |
|  | CADEIRA ODONTOLOGICA DENTE MED | DENTEMED | 5 |
|  | APARELHO DE ULTRASSON (SCHUSTER) | DENTEMED | 5 |
|  | FOTOPOLIMERIZADOR | SHUSTER | 5 |
|  | TRIPLICE(CADEIRA ODONTOLÓGICA) | MICRODONT | 5 |
| CORONEL VIVIDA | CADEIRA ODONTOLÓGICA | GNATUS | 5 |
|  | CADEIRA ODONTOLÓGICA | DENTEMED | 1 |
|  | CADEIRA ODONTOLÓGICA | DIVERSOS | 4 |
|  | CADEIRA ODONTOLÓGICA | KAVO | 3 |
|  | MOTOCOMPRESSOR | CHIAPERIN, MC 20, BPO 150L | 2 |
|  | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO | SCHUSTER S55, OUTROS | 6 |
|  | BOMBA A VÁCUO | SCHUSTER, SUCRON ELETRONIC | 1 |
|  | APARELHO DE RADIOGRAFIA 500MA | DENTEMED | 1 |
|  | APARELHO DE RADIOGRAFIA 70 MA | DABISPECTRO, OUTRA | 2 |
|  | LOCALIZADOR APICAL | SCHUSTER, FINEPEX | 1 |
|  | MOTOR ENDODÔNTICO | VDW, SILVER | 1 |
|  | CADEIRA ODONTOLÓGICA | DENTEMED | 1 |
|  | JATO DE BICARBONATO | DIVERSOS | 1 |
|  | MICROMOTOR | DIVERSOS | 12 |
|  | MOCHO ODONTOLÓGICO | REIFLEX, DIVERSOS | 10 |
|  | EQUIPO | DIVERSOS | 15 |
|  | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO | SCHULZ, CBI - 8,5 | 1 |
|  | APARELHO SUCÇÃO | DIVERSOS | 10 |
|  | CONTRA ÂNGULO | DIVERSOS | 15 |
|  | APARELHO PROFILAXIA | DIVERSOS | 10 |
|  | GERADOR DE ENERGIA | DIVERSOS | 8 |
|  | CANETA ALTA ROTAÇÃO | KAVO, GNATUS | 15 |
|  | CANETA BAIXA ROTAÇÃO | KAVO, GNATUS | 15 |
|  | FOTOPOLIMERIZADOR | DABI, DIVERSOS | 10 |
| ITAPEJARA DO OESTE/PR | CADEIRA ODONTOLÓGICA | GNATUS/G1 FIT SF | 2 |
|  | ULTRASSOM + JATO DE BICARBONATO | SCHUSTER/JET LAXIS - SONIC BP LED | 2 |
|  | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO | KAVO/605 C PRESS | 2 |
|  | MICRO MOTOR E CONTRA-ÂNGULO | GNATUS/ L - MOTOR 181 | 1 |
|  | MICRO MOTOR E CONTRA-ÂNGULO | DENTFLEX/FX 110/ | 1 |
|  |  | A-005198 | 1 |
|  | FOTOPOLIMERIZADOR | SCHUSTER/ S/NL2270132C | 1 |
| PALMA SOLA/SC | FOTOPOLIMERIZADOR | MIRCRODONT/BS11190172 | 4 |
|  | CADEIRA ODONTOLÓGICA | GNATUS; DENTEMED; KAVO | 2 |
|  | CANETA DE ULTRASSOM | S/ MARCA DEFINIDA | 1 |
|  | APARELHO DE RADIOGRAFIA | S/ MARCA DEFINIDA | 4 |
| PALMAS/PR | FOTOPOLIMERIZADOR | S/ MARCA DEFINIDA | 15 |
|  | CADEIRA ODONTOLÓGICA | UNIK, DENTEMED, D700 | 15 |
|  | CANETA DE ULTRASSOM | UNIK, DENTEMED, D700 | 15 |
|  | BOMBA A VÁCUO | UNIK, DENTEMED, D700 | 15 |
|  | FOTOPOLIMERIZADOR | UNIK, DENTEMED, D700 | 10 |
| SANTIAGO DO SUL/PR | COMPRESSOR | S/ MARCA DEFINIDA | 1 |
|  | CADEIRA ODONTOLÓGICA | KAVO | 1 |
|  | CANETA DE ULTRASSOM | KAVO | 1 |
|  | APARELHO DE RADIOGRAFIA | GNATUS | 1 |
|  | FOTOPOLIMEZADOR | SHUSTER | 1 |
| SÃO JOÃO/PR | EQUIPO E CADEIRA ODONTOLÓGICA | KAVO DENTAL EXCELENTE | 6 |
|  | EQUIPO CADEIRA ODONTOLOGICA | DENTEMED MAGNUS | 1 |
|  | ULTRASSON PNNEUMÁTICO | MODELO SCALER |  |
|  | ULTRASSOM | SCHUSTER SUCTRON | 1 |
|  | BOMBA VÁCUO SHUSTER | SCHUSTE | 2 |
|  | SELADORA | PROTECT SEAL PLUS | 1 |
|  | FOTOPOLIMERIZADOR EMITER A FIT | KAVO | 2 |
|  | CANETA BAIXA ROTAÇÃO | DX INTRA 135 E KAVO EXTRA TORQUE505C | 3 |
|  | CANETA AUTO ROTAÇÃO | CRISTOFOLI | 1 |
|  | CUBA ULTRASÔNICA | PRESSURE PRPD100010117 | 1 |
|  | COMPRESSOR PRESSURE | AM2 |  |
|  | COMPRESSOR | AIRMED BRASIL | 1 |
|  | COMPRESSOR | PRESSURE COP16/70L | 1 |
|  | COMPRESSOR (DONTOPRESS) | THERMO PLUS I | 1 |
|  | SELADORA | AGIR | 1 |
| SÃO LOURENÇO/SC | CADEIRA ODONTOLÓGICA | KAVO MODELO UNIK | 10 |
|  | CADEIRA ODONTOLÓGICA | OLSEN MODELO CINÉTICA | 2 |
|  | APARELHO DE RADIOGRAFIA | PROCION MODELO 70X COLUNA MÓVEL | 5 |
|  | CANETA DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO | SCHUSTER MODELO JETLAXIS | 1 |
|  | CANETA DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO | DABI ATLANTE MODELO PROFI III BIOS | 1 |
|  | BOMBA DE VÁCUO | SCHUSTER - MODELO SUCTRON PREMIUM | 2 |
|  | MOTOR CIRÚRGICO | KAVO MODELO EXPERT SURG | 1 |
|  | SELADORA | SISPACK MODELO SELAPACK SM 350 PLUS | 2 |
|  | SELADORA | CRISTOFOLI MODELO SELADORA | 2 |
|  | COMPRESSOR DE AR | SCHUSTER MODELO S50 GIII 45L | 1 |
|  | COMPRESSOR DE AR | DENTEMED MODELO PRIME AIR 40 | 1 |
| SÃO BERNARDINO | CADEIRA ODONTOLÓGICA | KAVO | 2 |
|  | CANETA DE ULTRASSOM | SCHUSTER | 2 |
|  | APARELHO DE RADIOGRAFIA | GNATUS | 2 |
| CONIMS – CRE CHOPINZINHO | CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA | MIAMIMED | 1 |
|  | (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR)PEDAL INTEGRADO , | MIAMIMED | 1 |
|  | MICRO MOTOR, CANETA DE ROTAÇÃO, UNIDADE AUXILIAR (SUGADOR) - 01 | MIAMIMED | 1 |
|  | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO | MIAMIMED | 1 |
|  | APARELHO DE RAIO X ODONTOLÓGICO | S/ DEFINIÇÃO DE MARCA | 1 |
|  | LASER PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO | S/ DEFINIÇÃO DE MARCA | 1 |
|  |  | TOTAL | 443 |

| CÂMARAS DE VACINAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MUNICÍPIO | DESCRIÇÃO | MARCA/MODELO | QTIDADE |
| CAMPO ERÊ | CÂMARA DE VACINA | INDREL | 2 |
| CORONEL DOMINGO SOARES |  | ELBER | 2 |
|  |  | VENAC | 1 |
|  |  | INDRIL | 1 |
|  |  | BIOTECNO | 1 |
| CLEVELÂNDIA | CÂMARA DE VACINA | REVIMEDC | 1 |
|  |  | GELOPAR | 1 |
|  |  | ELETROLUX | 1 |
|  |  | REVIMEDIC/RM280 | 2 |
|  |  | INDREL/RC220D | 2 |
|  |  | INDREL/RC20D | 2 |
|  |  | ELDER/CSV120 | 3 |
|  |  | INDREL /RC430D | 2 |
|  |  | ELDER/CSV120 | 3 |
| CHOPINZINHO/PR | CÂMARA DE VACINA | INDREL/SCIENTIFIC | 1 |
|  |  | BT1100-NB BIOTECNO | 1 |
|  |  | RM 420 REVIMEDIC | 1 |
|  |  | INDREL REFRIMED/ RVVD | 1 |
| CORONEL VIVIDA | CÂMARA VACINA 280 LTS | ELBER | 7 |
|  | CÂMARA VACINA 420 LTS | ELBER | 1 |
|  | CÂMARA VACINA 280 LTS | BIOTECNO | 2 |
|  | CÂMARA VACINA 280 LTS | INDREL | 1 |
| ITAPEJARA DO OESTE/PR | CÂMARA DE VACINA | FANEN / HEMATOIMUNO 3347 | 2 |
| MANGUEIRINHA | CÂMARA DE VACINA | ELBER / MODELO: CSV 280 BC /NUMERO DE SÉRIE: 082007361 | 4 |
|  |  | INDREL / MODELO: RVV 22 D NUMERO DE SÉRIE: 40355 | 2 |
|  |  | ELBER IND REFRIGERAÇÃO- NUMERO DE SÉRIE: 272209008 | 1 |
| PALMA SOLA/SC | CÂMARA VACINA | ELBER | 2 |
|  |  | ELBER | 2 |
| PALMAS/PR | CÂMARA DE VACINA | INDREL, REVIMEDIC, BIOTECNO, ELBER | 20 |
| PATO BRANCO/PR | CÂMARA DE VACINA | INDREL RVV221D | 11 |
|  |  | INDREL RVV 22 D | 1 |
|  |  | BIOTECNO BT1100 | 1 |
|  |  | BIOTECNO BT 1100 | 10 |
| SÃO JOAO/PR | CÂMARA DE VACINA | BIOTECNO | 1 |
| SÃO LOURENÇO/SC | CÂMARA DE VACINA | BIOTECNO MODELO BT1100/80 | 4 |
|  |  | INDREL MODELO RVV 11D | 1 |
|  |  | FANEM MODELO 347 CV | 1 |
|  |  | INDREL MODELO RVV 440-D | 2 |
|  |  | BIOTECNO MODELO BT1100/340 | 1 |
| SULINA/PR | CÂMARA DE VACINA | Indrel RVV 22 D | 1 |
|  |  | Elber CSV 120 | 1 |
| VITORINO/PR | CÂMARA DE VACINA | INDREL SCIENTIFIC | 2 |
|  |  | BIOTECNO | 3 |
|  |  | REVIMEDIC | 1 |
| SÃO BERNARDINO | CÂMARA DE VACINA | ELBER CXV120 | 1 |
|  |  | REVIMEDIC RM 280 | 1 |
|  |  | TOTAL | 115 |

| EQUIPAMENTOS DE AUDIOMETRIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MUNICÍPIO | DESCRIÇÃO | MARCA/MODELO | QTIDADE |
| MANGUEIRINHA/PR | APARELHO DE OTOEMISSÕES ACÚSTICAS | INTERACOUSTICS/OTOREAD | 1 |
| PALMAS/PR | AUDIÔMETRO | AUDIOMETER | 1 |
|  | IMITANCIÔMETRO | DAMPLEX | 1 |
|  | CABINE DE AUDIO | SCHER | 1 |
| CONIMS | CABINE AUDIOMÉTRICO | REDUSOM | 1 |
|  | AUDIÔMETRO | INVENTIS, MODELO HARP | 1 |
|  | IMITANCIÔMETRO | INVENTIS MODELO FLUTE | 1 |
|  | OTOEMISSÕES ACÚSTICAS | OTOMETRICS MODELO ACCUSCREEN | 1 |
|  | OTOEMISSÕES ACÚSTICAS | OTOMETRICS, MODELO ACCUSCREEN | 1 |
|  | AUDIÔMETRO | INTERACOUSTICS, MODELO CALLISTO | 1 |
|  | AMPLIFICADOR ACÚSTICAS | ACÚSTICA ORLANDI, MODELO FF70 | 1 |
|  | GANHO DE INSERÇÃO | INTERACOUSTICS, MODELO CALLISTO | 1 |
|  |  | TOTAL | 12 |

| EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MUNICÍPIO | DESCRIÇÃO | MARCA/MODELO | QTIDADE |
| CORONEL DOMINGO SOARES | TENS/FES | QUARK | 2 |
|  | LASERPULSE (CANETA 660 E 830) | IBRAMED | 2 |
|  | TENS/FES/RUSSA | HTM STIMULUS PHYSIO | 1 |
|  | ESTIMULADOR NEURO MUSCULAR | NEURODYN IBRAMED | 1 |
|  | CORRENTE RUSSA | NEURODYN IBRAMED | 1 |
|  | INTERFERENCIAL | IBRAMED | 1 |
|  | ULTRASSOM TERAPEUTICO | IBRAMED / SONOPULSE III 1 E III MHZ | 1 |
|  | APARELHO DE MULTICORRENTES | IBRAMED / NEURODYN II | 2 |
|  | APARELHO DE MULTICORRENTES | IBRAMED/ NEURODYN | 1 |
|  | LASERTERAPIA | IBRAMED / LOSERPULSE | 1 |
|  | ESTEIRA ELÉTRICA | DREAM FITNESS / CONCEPT 2.5 | 1 |
|  | BICICLETA ERGOMÉTRICA | DREAM FITNESS / HORIZONTAL MAG 5000H | 2 |
| CLEVELÂNDIA | DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL | FIGEDS LD4 | 5 |
|  | OTOSCÓPIO | XENON MD | 5 |
|  | TERMÔMETRO | MULTILASER | 5 |
|  | APARELHO DE PA | MULTILASER | 5 |
| CORONEL VIVIDA | APARELHO DE CORRENTES | NEURODYN 2 -4 CANAIS, MARCA IBRAMED | 2 |
|  | BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL | EMBREEX | 1 |
|  | APARELHO DE CORRENTES | STIMULUS ESTHETIC, MARCA HTM - 3 | 1 |
|  | PLATAFORMA ERETORA | ORTOMETAL | 1 |
|  | APARELHO DE CORRENTES RUSSAS | NEURODYN, MARCA IBRAMED, 10 CANAIS | 1 |
|  | ELIPTICO | S/MARCA DEFINIDA | 1 |
|  | ESTEIRA ERGOMÉTRICA | EVOLUTION | 1 |
|  | ULTRASSOM TERAPÊUTICO | SONOPULSE 3 - 1 E 3 MHZ, MARCA IBRAMED | 2 |
|  | APARELHO DE LASER DE BAIXA INTENSIDADE | LASERPULSE, MARCA IBRAMED | 1 |
| MANGUEIRINHA | ULTRASSOM TERAPEUTICO DESTINADO AOS TRATAMENTOS DE REABILITAÇÃO FÍSICA. COM TRANSDUTOR ANATOMICO MULTIFREQUENCIA DE 1 E 3 MHZ. EMISSÃO EM MODO CONTINUO E PULSADO. | IBRAMED) /SONOPULSE III 1 E 3M | 1 |
|  | ULTRASSOM TERAPEUTICO DESTINADO AOS TRATAMENTOS DE REABILITAÇÃO FÍSICA. COM TRANSDUTOR ANATOMICO MULTIFREQUENCIA DE 1 E 3 MHZ. EMISSÃO EM MODO CONTINUO E PULSADO. | (CARCI)/ SONOMED V | 1 |
|  | APARELHO NEURODYN II DE ELETROESTIMULAÇÃO COM 4 CANAIS DE CONTROLES INDEPENDENTES COM AS CORRENTES TENS, FES E CORRENTE RUSSA. INDICAÇÃO PARA TRATAMENTOS DE DOR, FORTALECIMENTO MUSCULAR. | (IBRAMED)/ NEURODYN II | 1 |
|  | APARELHO NEURODYN COMPACT É UM ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR TRANSCUTANEO COM 2 CANAIS DE CONTROLES DE INTENSIDADES INDEPENDENTES COM AS CORRENTES TENS, FES E CORRENTE RUSSA. INDICAÇÃO PARA TRATAMENTOS DE DOR, FORTALECIMENTO MUSCULAR. | (IBRAMED)/ NEURODYN COMPACT | 2 |
|  | APARELHO NEURODYN É UM ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR TRANSCUTANEO COM 4 CANAIS DE CONTROLES DE INTENSIDADES INDEPENDENTES COM AS CORRENTES TENS, FES E CORRENTE RUSSA. INDICAÇÃO PARA TRATAMENTOS DE DOR, FORTALECIMENTO MUSCULAR. | (IBRAMED)/ NEURODYN | 1 |
|  | APARELHO LASERPULSE MICROCONTROLADO POR LASER TERAPÊUTICO DE BAIXA POTÊNCIA, DESENVOLVIDO PARA REABILITAÇÃO FÍSICA. ELE POSSUI POSSIBILIDADE DE OPERAÇÃO COM 3 CANETAS: 660NM, 830NM E 904NM. | (IBRAMED)/ LASERPULSE | 2 |
|  | APARELHO DE PRESSÃO ANALÓGICO. ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE. MANGUITO COM PÊRA E BRACADEIRA. MANOMETRO (0-300MMHG). | (PREMIUM)/ | 2 |
| PALMA SOLA/SC | ULTRASSOM | S/MARCA DEFINIDA | 1 |
|  | APARELHO DE AFERIÇÃO ARTERIAL | S/MARCA DEFINIDA | 20 |
| PALMAS/PR | ELETROESTIMULADOR | PHYSIO, NEURODIN II, TENSMED IV, SONOPULSE III, | 14 |
|  | INFRAVERMELHO | CARCI | 1 |
| SÃO LOURENÇO/SC | ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA | MARCA IBRAMED MODELO SONOPULSE | 1 |
|  | APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO | MARCA IBRAMED MODELO NEURODYN II | 1 |
|  | APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO | MARCA IBRAMED MODELO NEURODYN | 1 |
|  | APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO | MARCA IBRAMED MODELO NEUROVECTOR | 1 |
| SULINA/PR | ULTRASSOM | IBRAMED - SONOPULSE III | 2 |
|  | CORRENTE TENS E FES 4 CANAIS | HTM - STIMULUS ESTHETIC | 2 |
|  | CORRENTE TENS E FES 4 CANAIS | NEURODYN II | 1 |
|  | LASER | IBRAMED - LASERPULSE | 1 |
| VITORINO/PR | ELETROESTIMULAÇÃO TEMS | IBRAMED | 1 |
|  | LASER PULSE | IBRAMED | 1 |
|  | ULTRASSON SONOPULSE | IBRAMED | 1 |
|  | NEURODIN COMPACT | IBRAMED | 1 |
| SÃO BERNARDINO | ULTRASSOM P/ FISIOTERAPIA | IBRAMED SONOPULSE | 2 |
|  | APARELHO DE AFERIÇÃO ARTERIAL | P.A-MED | 1 |
|  |  | TOTAL | 110 |

| OFTALMOLOGIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MUNICÍPIO | DESCRIÇÃO | MARCA/MODELO | QTIDADE |
| CONIMS – CRE PATO BRANCO | AUTOREFRATOR |  | 2 |
|  | CADEIRA OFTALMOLÓGICA |  | 2 |
|  | AUTOREFRATOR DA CADEIRA (FIXO NA SALA) |  | 2 |
|  | LAMPADA DE FENDA (FIXO NA SALA)- SALA 31 TEM 01 MÓVEL |  | 3 |
|  | TONÔMERO (PRESSÃO DO OLHO) |  | 1 |
|  | OFTALMOSCÓPIO |  | 2 |
|  | REFRATOR DE GREENS - EQUIPAMENTO ÓPTICO (MANUAL), LENTES E ENGRENAGENS METÁLICAS. |  | 2 |
|  | LENSOMETRO DE LEITURA EXTERNA |  | 2 |
|  | ECOBIOMÊTRO PORTÁTIL COM ALÇA. |  | 2 |
|  | COLUNA PANTOGRÁFICA REVOLUTION STAR LX21 GIGANTE, BRAÇO P/REFRATOR, LÂMPADA DE FENDA |  | 2 |
|  | PROJETOR DE OPTÓTIPOS |  | 2 |
|  | TELEVISÃO OFTALMO (MONITOR) |  | 2 |
|  | NEGATOSCÓPIO (VER RX) |  | 8 |
| CONIMS – CRE CHOPINZINHO | CADEIRA OFTALMOLÓGICA |  | 1 |
|  | LAMPADA DE FENDA |  | 1 |
|  | TONÔMETRO DE APLANAÇÃO |  | 1 |
|  | OFTALMOSCÓPIO INDIRETO |  | 1 |
|  | REFRATOR DE GREENS - EQUIPAMENTO ÓPTICO (MANUAL), LENTES E ENGRENAGENS METÁLICAS. |  | 1 |
|  | LENSOMETRO DE LEITURA EXTERNA |  | 1 |
|  | COLUNA PANTOGRÁFICA REVOLUTION STAR LX21 GIGANTE, BRAÇO P/REFRATOR, LÂMPADA DE FENDA |  | 1 |
|  | TELA OPTÓTIPOS |  | 1 |
|  |  | TOTAL | 41 |

| USINAS DE OXIGÊNIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MUNICÍPIO | DESCRIÇÃO | MARCA/MODELO | QUANTIDADE |
| CLEVELÂNDIA E MANGUEIIRNHA | 02 GERADORES DE OXIGÊNIO com capacidade de produção de 6,7 m3/h de oxigênio gasoso, com pureza mínima de 94% para uso medicinal. Composto de:01 Quadro elétrico de comando – 25 KVa; 01 Compressor de ar tipo parafusos – 20 cv – 140m3/h x 7,5 kgf/cm2 – montado sobre reservatório horizontal de 500 litros (principal); 01 Pré-filtro Coalescente grau “U” – 194 m3/h x 12 bar; 01 Secador de Ar Comprimido tipo refrigeração – 198 m3/h x 12 bar;01 Secador de Ar Comprimido tipo refrigeração – 198m3/h x 12 bar; 01 Filtro Coalescentes grau “U” – 194 n3/h x 12 bar; 01 Filtro Adsorvedor – 194 m3/h x 12 bar; 01 Reservatório de Ar comprimido de 500 litros (secundário);01 Adsorvedor para produção de Oxigênio 6,7 m3/h x 5,5 bar a 94,0%; 01 Analisador duplo de Oxigênio com alarme; 01 Reservatório de Oxigênio Gasoso 500 litros x 7,0 bar; 01 Booster para enchimento de cilindros de dois estágios – 5,0 cv – com capacidade de 10m3/h x 150Kgf/cm2; 01 Manifold de enchimento de cilindros para 3 cilindros consecutivos. | JPO 6,7 m3/h | 2 |
| CORONEL VIVIDA | SISTEMA DE GERAÇÃO DE OXIGÊNIO 10,5 m3/h (175 litros por minuto) de oxigênio gasoso, com pureza mínima de 94% para uso medicinal, com enchimento de cilindros, composto de: 01 Quadro elétrico de comando – 35 Kva; 01 Compressor de ar tipo parafusos – 30 cv – 210m3/h x 7,5 kgf/cm2 – montado sobre reservatório horizontal de 500 litros (principal); 01 Pré-filtro coalescente grau “U” – 320 m3/h x 12 bar; 01 Secador de Ar Comprimido tipo refrigeração – 330 m3/h x 12 bar; 01 Filtro Coalescentes grau “U” – 320 n3/h x 12 bar; 01 Filtro Adsorvedor – 320 m3/h x 12 bar; 01 Reservatório de Ar comprimido de 700 litros (secundário); 01 Adsorvedor para produção de Oxigênio 10,5 m3/h x 5,5 bar a 94,0%; 01 Analisador duplo de Oxigênio com alarme; 01 Reservatório de Oxigênio Gasoso 1000 litros x 7,0 bar; 01 Booster para enchimento de cilindros de dois estágios – 5,0 cv – com capacidade de 10m3/h x 150 Kgf/cm2; 01 Manifold de enchimento de cilindros para 3 cilindros consecutivos | JPO 10,5 m3/h | 1 |
|  |  | TOTAL | 3 |

| AUTOCLAVES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MUNICIPIO | DESCRIÇÃO | MARCA/MODELO | QTIDADE |
| BOM SUCESSO DO SUL | AUTOCLAVE | CRISTOFOLI | 1 |
|  | AUTOCLAVE | STERMAX 21 LITROS | 1 |
| CLEVELÂNDIA | AUTOCLAVE | STERMAX 12 LITROS | 5 |
|  | AUTOCLAVE | DIGITALE | 5 |
| CORONEL VIVIDA | AUTOCLAVE HORIZONTAL | DIGITALE, MODELO 1.2 | 1 |
|  | AUTOCLAVE HORIZONTAL | DIGITALE, S/I | 1 |
|  | AUTOCLAVE HORIZONTAL | DIGITALE, 12 LITROS | 1 |
|  | AUTOCLAVE HORIZONTAL | STERMAX 75 LTS | 2 |
|  | AUTOCLAVE HORIZONTAL | CRISTOFOLI, 21 LITROS | 1 |
|  | AUTOCLAVE HORIZONTAL | CRISTOFOLI, 12 LITROS | 1 |
|  | AUTOCLAVE HORIZONTAL | DIGITALE, BS MODELO 75L | 1 |
|  | AUTOCLAVE | PHOENIX, 250 LTS, LUFERCO | 1 |
| ITAPEJARA DO OESTE/PR | AUTOCLAVE | STERMAX / EXTRA 60 LITROS 220V | 1 |
|  | AUTOCLAVE | ALT / LD PLUS 65L | 1 |
|  | AUTOCLAVE DE MESA | STERMAC 60L | 1 |
| MANGUEIRNHA/PR | AUTOCLAVE VERTICAL | SERCON | 1 |
|  | AUTOCLAVE HORIZONTAL | SERCON | 1 |
|  | AUTOCLAVE HORIZONTAL | STERMAX | 2 |
|  | AUTOCLAVE HORIZONTAL | CRISTOFOLI | 1 |
|  | AUTOCLAVE HORIZONTAL | ALTEQUIPAMENTOS | 1 |
| PALMA SOLA/SC | AUTOCLAVE HORIZONTAL | STERMAX | 5 |
| PALMAS/PR | AUTOCLAVE DE BANCADA | STERMAX, DIGITALE | 20 |
|  | AUTOCLAVE | STERMAX | 15 |
| SANTIAGO DO SUL/PR | AUTOCLAVE HORIZONTAL | STERMAX | 1 |
|  | AUTOCLAVE VITALE 21 12L | CRISTOFOLI | 1 |
|  | SELADORA 30 60HZ | CRISTOFOLI | 1 |
| SÃO JOÃO/PR | AUTOCLAVE HORIZONTAL | STERMAX 30 LT | 1 |
|  | AUTOCLAVE HORIZONTAL | AHMC SERCON | 1 |
|  | AUTOCLAVE E VAPOR MODELO HA | SERCON | 1 |
| SÃO LOURENÇO/SC | AUTOCLAVE HORIZONTAL | MARCA SERCON MODELO AHMC | 9 |
|  | AUTOCLAVE HORIZONTAL | MARCA DIGITAL BS MODELO DIGITALE 21L | 3 |
|  | AUTOCLAVE HORIZONTAL | MARCA CRISTOFOLI MODELO VITALE MODELO CLASS CD 54L | 1 |
|  | AUTOCLAVE HORIZONTAL | MARCA STERMAX MODELO EXTRA 75L | 1 |
| VITORINO/PR | AUTOCLAVE HORIZONTAL UNIVERSAL ULTRA FAST | ORTOSINTESE | 1 |
|  | AUTOCLAVE VERTICAL AHMC | SERCON | 1 |
|  | AUTOCLAVE VERTICAL | STERMAX | 3 |
| SÃO BERNARDINO | AUTOCLAVE VERTICAL | HS E 19/ SERCON | 4 |
| CONIMS – CRE PATO BRANCO | AUTOCLAVE HORIZONTAL | PHOENIX | 1 |
| CONIMS - CRE CHOPINZINHO | AUTOCLAVE | STERMAX | 1 |
|  |  | TOTAL | 101 |